前言

高校实验室是高素质复合型人才培养的重要基地，是高校开展教学、科研的主要平台。实验室管理是发挥实验室作用的重要方面。为了更好地管理和规范实验室教学与管理，我们在学校有关规章制度的基础上制定了适合我院实际情况的相关措施和制度。如与学校规章制度冲突的，以学校的规章制度为准。

注：所有制度中提及的“学院”是指机械电气化工程学院，“学校“是指塔里木大学。

机械电气化工程学院

2009 年5 月

目  录

第一篇 实验室管理规章制度

塔里木大学实验室工作规程	1

塔里木大学本科实验教学管理条例（试行）	6

机械电气化工程学院实验室管理规定	8

实验室管理规定	9

实验室开放管理暂行办法（试行）	10

实验室规则	14

实验室安全制度	15

学生实验守则	16

实验室安全、保密制度	17

实验室档案管理制度	19

实验室基本信息收集整理制度	21

实验室事故分析报告制度	22

实验室工作人员岗位职责	23

实验教师岗位职责	24

机械综合实验室开放管理办法	25

机械综合实验室操作规程	27

数控加工实验室制度	34

上墙制度

塔里木大学精密贵重仪器设备使用管理办法	38

塔里木大学实验器材损坏赔偿办法	39

塔里木大学实验室安全管理制度	40

塔里木大学实验室管理制度	41

塔里木大学仪器设备管理制度	42

塔里木大学仪器设备操作规程	43

第二篇  仪器设备管理规章制度

塔里木大学精密贵重仪器设备管理暂行办法	44

塔里木大学精密贵重仪器设备使用效益评估与奖励办法	49

塔里木大学教学和科研仪器设备低值易耗品损坏丢失赔偿暂行规定	51

仪器设备管理制度	52

大型精密贵重仪器设备管理制度	53

第三篇  国家、省部委有关文件

高等学校实验室工作规程	55

教育部关于开展高等学校实验教学示范中心建设和评审工作的通知	60

高等学校仪器设备管理办法	63

普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定	67

第一篇 实验室管理规章制度

塔里木大学实验室工作规程

第一章  总  则

第一条  为加强我校实验室的建设和管理，保障学校教育质量和科学研究水平，提高办学效益，根据教育部《高等学校实验室工作规程》，结合我校实际情况，制定本规程。

第二条  实验室是从事实验教学、科学研究、生产试验、技术开发的重要基地，是办好学校的基本条件之一。实验室工作是教学、科研工作的重要组成部分。

第三条  实验室必须努力贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；积极开展科学研究、生产试验和技术开发工作，为经济建设和社会发展服务

第四条  实验室的建设，要根据学校的发展规划和教学科研任务的需要，从实际出发，统筹规划，合理设置。要坚持发扬勤俭办学、艰苦奋斗的精神，逐步用现代化技术和仪器设备装备实验室，提高教学、科研水平。要充分发挥现有人力、物力、财力的作用，提高投资效益。

第五条  实验室的工作人员是教学、科研等专业技术队伍的组成部分，应重视对他们的培养和教育工作，使其不断提高思想素质、理论水平和技术能力，全心全意为教学、科研服务。

第二章  实验室任务

第六条  实验室要根据教学计划和教学大纲的规定，承担实验教学任务。实验室要完善实验教材、实验讲义、实验指导书等教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第七条  实验室要努力提高实验教学质量、切实加强学生基础实验技能的训练。通过实验培养学生理论联系实际的学风，帮助学生掌握科学实验的方法，养成严谨的科学态度，提高分析问题、解决问题的实际能力。

第八条  实验室要吸收科学的教学新成果，不断充实更新实验内容，改革实验方法，开设新的实验项目，增加综合性、设计性实验，创造条件对学生开放实验室。

第九条  实验室要根据承担的科研任务，积极开展科学研究工作。要努力提高实验技术水平，完善技术条件和工作环境，安排好所承担的教师、研究生和高年级学生的科研任务，保障科研人员的工作条件。

第十条  实验室应注意仪器设备的管理和维护、维修，努力提高利用率。要开展实验装置的研究和自制工作。

第十一条  对实验用的仪器设备，特别是用于科研工作的仪器设备，要根据国家计量标准定期校验，以保证实验数据的准确性和实验结果的可靠性。

第十二条  实验室在保证完成教学、科研任务的前提下，利用现有的技术和设备条件，积极进行技术开发和社会服务(例如：实验、测试、化验、分析、计量、计算、检修、加工等)，并按学校有关规定进行收费和管理。在协作和涉外工作中，要注意保守国家和单位机密。

第十三条  实验室要积极组织实施实验室工作的各项规章制度，根据工作需要，加强实验人员的培训和管理，充分调动他们的积极性，以有效地完成本职工作。

第三章  实验室建设

第十四条  根据学校办学特色、学科建设及教学、科研任务的需要，建立相关实验室。正式建制的实验室，应具备以下基本条件：

l、有稳定的学科发展方向和饱满的教学或科研、技术开发等任务；

2、有符合实验技术工作要求的实验用房、设施和环境；

3、具有与完成教学、科研、技术开发等任务相适应的配套仪器设备；

4、由具有高级职称的人员担任实验室主任，具有3人以上专职工作人员；

5、具有完整的实验室管理制度和工作规范。

第十四条  实验室的设置、调整和撤销，要经由院提出申请，教务处审查、分管校领导批准后方可实施；重点实验室的设置、调整和撤销，还须经校教学指导委员会审议报主管校长批准。

第十五条  实验室的建设与发展规划，纳入学校总体发展规划，要考虑环境、设施、仪器设备、人员结构、经费投入等综合配套因素，按照立项、论证、实施、监督、竣工验收、效益考核等“项目管理”办法的程序，由学校统一归口、全面规划。

第十六条  实验室的建设要按计划进行，房舍、设施及大型设备根据规划纳入学校基本建设计划；一般仪器设备和运行、维修费纳入学校财务计划；工作人员的配备与结构调整纳入学校人员计划。

第十七条  实验室建设经费采取多渠道集资的办法。要从教育事业费、基建费、科研费、计划外收入、各种基金中划出一定比例用于实验室建设。凡利用实验室进行有偿服务的，须将收入的一部分投入实验室建设。

第十八条  要积极创造条件筹建开放型实验室及校级、省(部)级重点实验室，以适应学校发展的需要。

第十九条  拥有精密贵重仪器和大型设备、具有特色、技术先进的实验室，凡具备申请法人条件的，应积极向有关部门申请，取得法人资格，服务于社会。

第四章  实验室体制

第二十条  实验室实行校、院两级管理体制。学校由一名校领导主管全校实验室工作，各院由一名行政领导主管实验室工作。

第二十一条  教务处是学校负责实验室管理的行政职能部门，在分管校长领导下，管理、协调各实验室工作。具体工作由教务处教材设备科负责。

教务处的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关的方针、政策和法令、法规，结合学校实验室工作的实际，制定贯彻实施办法。

2、检查督促各实验室完成各项工作任务。

3、组织制定和实施学校实验室建设规划和年度计划。汇总及审查仪器设备配备方案和购置计划，负责分配实验室建设和仪器设备运行经费，并进行投资效益评估。

4、建立和完善实验室管理制度。包括：实验教学情况的审核评估制度；实验室工作人员的管理制度；实验室在用物资的管理制度和经费使用制度等。

5、协助有关部门做好实验室人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级及职务评聘工作。

第二十二条实验室实行主任负责制。视实验室规模大小，可设立主任或副主任一至二人。实验室主任负责实验室的全面工作。

第二十三条  为加强实验室的建设和管理，学校对实验室建设、高档仪器设备布局及科学管理、人员培训等重大问题的决策，须由教学指导委员会进行研究、咨询，提出指导意见。

第五章  实验室管理

第二十四条  实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作，严格遵守国家环境保护工作的有关规定。对高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等人体有害的环境，要进行技术安全认定。不合格的须进行技术改造，通过检查认定合格后，才能投入使用。

第二十五条  实验室要严格遵守国务院《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况，经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产安全。

第二十六条  实验室仪器设备材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校仪器设备管理办法》、《高等学校材料、低值易耗品管理办法》、《高等学校物资工作的若干规定》等有关法规、规章制定实施细则。

第二十七条  凡具备对外出具公证数据条件的实验室，由教务处进行审核评估。评估合格的，可向新疆维吾尔自治区标准计量局申请计量认证。

第二十八条  实验室要建立和健全岗位责任制，制定相应的规章制度，如：《实验室各级、各类人员职责》、《实验室工作人员工作量实施细则》、《实验室工作人员考核办法》等，并定期对实验室工作人员进行考核、评比和表彰。

第二十九条  实验室要实行科学管理，完善各项规章制度。对实验室的工作、人员、仪器设备、物资、经费等信息实施计算机管理，及时为学校和上级主管部门提供有关实验室的各种准确数据。

第三十条  实验室要高度重视实验室评估工作，认真学习和对照《高等学校基础课教学实验室评估办法》和《高等学校基础课教学实验室评估标准表》，经常开展自查、自评、自纠活动，不断提高实验室的建设和管理水平。

第六章  实验室工作人员

第三十一条  实验室工作人员必须拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国，热爱实验室工作。各类人员明确职责，努力完成本职工作外，还必须刻苦钻研业务，努力提高工作能力和工作水平。

第三十二条  实验室主任，应由具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业副高职称以上的人员担任。

第三十三条  院管的实验室，主任、副主任由院确定人选，报教务处、组织人事部审核，由学校审批和聘任；各中心及重点实验室主任，由学校直接任命。

第三十四条  实验室主任的主要职责见另文规定。

第三十五条  高等学校实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人，各类人员要有明确的职责分工，同时要做到团结协作，积极完成各项任务。

第三十六条  实验室工程技术人员与实验技术人员的编制，要参照在校学生数、实验教学、科研工作量及实验室仪器设备状况，合理折算后确定。

第三十七条  对于在实验室中从事有害健康工种的工作人员，参照《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》(国家教委(88)教备局字008号)，在严格记录制度的基础上享受保健待遇。

第三十八条  实验室工作人员的岗位职责，由实验室主任根据学校的工作目标，按照国家对不同专业技术干部和工人职责的有关规定具体制定。

第三十九条  实验室各类人员的职务聘任、级别晋升工作，根据实验室的工作的特点和本人的工作实绩、按照国家和学校的有关规定执行。

第四十条  学校定期开展对实验室工作的检查、评比活动，对成绩显著的集体和个人进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，视情节轻重给予批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第七章  附  则

第四十一条  各学院可根据本规程，结合实际情况，制定各项具体实施办法和规章制度。

第四十二条  本规程自公布之日起执行。

塔里木大学本科实验教学管理条例

（试行）

校教字[2006]7号

第一条  实验教学是培养学生创新精神和能力的主要手段，是本科教学体系的重要组成部分。为了加强实验教学的管理，特制定本条例。

第二条  实验教学是在教师的指导下，学生借助于仪器设备，进行独立操作，以获得直接经验，培养技能、技巧的一种教学形式和方法。

第三条  实验教学的目的是培养学生的实验能力，增强其获取知识、运用知识，提高其运用现代科学技术和科学方法探索新知识的能力，达到巩固理论知识，训练基本实验技能，培养创新能力的目的。

第四条  各实验室应根据培养方案要求和教学大纲规定的项目、学时数，开出基本教学实验。并要创造条件增开新实验和选修实验，应尽量向学生开放。

第五条  实验教学任务必须按计划执行，不得随意更改。调整实验教学任务必须由承担实验任务的实验室与学生所在院协商后提交书面报告，经主管院长审核同意并签字后，报教务处批准。

第六条   所有验证性教学实验，都应认真编写实验指导书，并在实验教学前发给学生人手一册。学生自主设计的实验，由学生本人设计实验计划书，计划书中应说明本实验的目的，要求，原理，步骤，方法和实验注意事项等。

第七条  教师应根据教学大纲和实际情况选定采用各种实验教材，自编或改编的实验教材应由学院审定并报大学教务处备案后，方可使用。

第八条  各学院或实验室要制定实验教学研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进等）的计划、设计方案，积极进行实验教学改革，优化实验教学体系，更新实验教学内容，增开综合性、设计性、创新性和研究性实验，不断提高实验教学的质量和水平。

第九条  各学院和实验室要积极创造条件，逐步实行实验室开放。鼓励并支持学生在课余时间利用现有实验条件进行课外科技创新实验和自主实验，以调动和激发学生自己动手进行试验的主动性和积极性。

第十条  实验课前，教师和实验技术人员必须认真做好准备，检查仪器，设备，材料是否完备。初次指导实验的青年教师或实验员必须试讲，经学院认可后方可参加指导。

第十一条  学生做实验前必须按实验指导书做好预习，明确实验目的和要求，了解实验的基本原理。经教师或实验技术人员检查合格后，方可进行实验。迟到者，或者严重违反规章制度，操作规程，不听指导的学生由指导教师视其情节轻重给予批评教育直至令其停止实验。

第十二条  实验时，教师或实验技术人员应首先扼要讲明本次实验的有关理论知识，实验方法，操作技能，要着力培养学生的动手能力。学生要严肃认真地进行实验，实事求是地做好实验记录。实验结束时要按时写出实验报告，严禁互相抄袭，教师要对学生的实验数据结果进行审核。

第十三条  凡无故缺课者应以旷课论处，一般不予补做，成绩以零分计，对请假缺做实验的学生要另安排时间补做。

第十四条  教师和实验室工作人员要自始至终从严要求学生。实验结束后，学生要按规定认真清理场地， 实验技术人员要对仪器设备进行检查。如发现有损坏仪器设备者或私拿公物者，当即予以追究，并令其做出检查，按学校规定赔偿，并视情节给予纪律处分。

第十五条  教师评阅学生的实验报告，应严格要求，凡不符合要求者(数据不准确，绘图错误，字迹潦草辨认不清等)不予批改，退回重做。

第十六条  实验课的考核成绩，一般采用百分制计分，也可按优、良、中、及格、不及格五级记分制进行评定。实验课不及格者必须重修。各学院应根据以上要求，制定适合本学科的实验考试或考核办法，并具体实施、不断改进。

第十七条  学院和实验室是实验教学管理的主体。各学院和实验室应采取切实可行的措施，加强实验教学过程和教学质量的检查监控，及时总结经验，积极推进实验教学体系、内容、方法和手段的改革，不断提高实验教学质量。

第十八条  教务处将结合实验教学改革建设的实际，加强对实验教学过程和实验教学质量的检查监控，会同有关部门及时解决实验教学中存在的问题。

第十九条  本条例由教务处负责解释。

机械电气化工程学院实验室管理规定

实验室是学生熟悉业务、学习技能、熟练操作、提高水平的实践场所，为加强和提高实验室管理人员的自身素质及业务水平，使我院学生能有一个舒适、安静、严肃、有序的学习、实践环境，特对机电院实验室作如下规定：

1、实验室是我院进行正常教学、完成规定教学任务的实践场所，一切均由院教学块统一安排、管理。

2、实验管理人员必须对实验室内部物品进行清点、登记造册、分类编号，要整理得井然有序；同时保证室内卫生干净整洁，并熟悉所有物品的性能与用途。

3、实验室物品出库、入库，实验员必须做好详细登记，避免丢失。对消耗、损坏的仪器要及时登记，注明原因和处理办法。

4、试验室管理人员，必须加强对本实验业务实验、实习项目的学习，以适应教学教程，配合教学任务的顺利完成。

5、实验室人员实行坐班制度，必须坚持做到按时签到；有事、有病，必须向教学负责人进行请假，否则，视其旷工。

6、教师上实验、实习课，必须提前向教学负责人请示，由教学负责人做具体安排。

7、教师、学生进入实验室，必须遵守实验室的管理规章制度，不得喧哗、打闹，更不得未经管理人员或教师许可，私自动用实验物品，避免操作不当，造成实验物品的损坏。

8、学生实验实习完毕，必需由实验室管理员或实验教师清点、检查实验物品、工具等无误后，方可离开，否则后果自负。

9、实验室管理员，要对本实验室做的每一项实验，写出实验、实习教案，并在规定时间交于教学负责人保存，以便统计个人年度工作成绩。

10、本规定（制度）宣布之日起开始实施。

室验室管理制度

一、实验室是进行教学活动的重要场所，学生应严格遵守实验室的各项制度和操作规程。

二、实验室内要保持肃静、整洁，不准吸烟，不准高声谈笑和乱丢纸屑杂物，严禁在实验桌、橱、墙壁上涂写刻画。

三、学生实验前应认真进行预习，明确实验目的、要求、方法和步骤，实验时应仔细观察、详细记录，不准马虎从事，更不得拼凑数据和抄袭他人的实验记录。

四、在实验室内不得随意运用与实验无关的仪器、设备、工具、材料等，不得随意做规定以外的其它实验。

五、自觉爱护实验室内一切仪器设备、设施，不准乱拿、乱用、乱拆、乱装。损坏任何设施，均应照价赔偿，情节严重者，加倍处罚。

六、注意节约用水、用电。实验完毕后，及时断电、关水，并将仪器设备等物品整理复原，经指导教师检查后才能离开。

七、加强实验室的安全防护工作，严格遵守实验室的操作规程，严防发生损坏仪器设备及发生失火、放射性污染等事故，如发生事故时，应立即采取抢救措施，保护现场，并向学校有关部门报告。

八、凡指导实验的教师在实验完毕后应填写有关表格，与实验室责任人办妥交接手续。

实验室开放管理办法（试行）

为充分发挥学院实验室的资源优势，提高实验室的使用效率，促进实验教学改革，提高实验教学质量，规范有序地做好我院实验室的开放工作，鼓励和支持学生在课余时间参加实验教学、科研活动，以进一步加强素质教育，培养创新人才，特制定本办法。

一、实验室开放的原则

１、坚持层次开放、循序渐进的原则。层次开放指实验室在完成教学计划安排的实验教学任务外，根据不同的教学目的、教学对象和教学条件，采取多种开放形式，使用不同的教学方法，完成各种开放实验内容。

２、坚持资源利用最大化的原则。实验室应充分挖掘现有师资、仪器设备、环境条件等资源，努力完善实验技术条件和工作环境，逐步加大实验室开放程度和开放范围。学校各有关部门和单位应制订相应政策，支持和鼓励实验室利用一切可以开放的时间和资源向学生开放。

３、坚持以培养学生实践能力和创新能力为出发点的原则。努力开放以设计性、综合性、研究性、创新性实验为主的实验项目，不断丰富开放内容，不断增加新技术、新方法的应用。鼓励广大教师将科研成果中有利于培养学生创新能力的部分转化为实验教学内容，并在指导过程中将先进的教学思想和教学手段引入实验教学。

４、坚持因材施教的原则。在实验室开放的教学时间、过程、形式、内容、方法上，根据不同的学生区别对待，创造学生进行实验活动的环境，强调学生主体、教师启发指导教学的作用，激发学生学习的主动性和积极性，促进学生全面发展和发挥特长。

二、实验室开放的形式和内容根据实验室的教学条件，初期可实行时间、仪器设备和实验场地部分开放，随着实验室开放层次和水平的不断提升，逐步实现实验内容、教学方法、教学手段等全面开放。开放的内容，对于低年级学生，以训练其基本技能和实践能力为主；对于高年级学生，可重在培养其创新意识和科研能力。为满足不同层次学生的要求，实验室开放的内容可以是课内实验的进一步延伸或课内拓展实验，也可以是自选课题、科研项目、科技活动、兴趣小组的提高型学习等。

１、参观实验室或大型仪器设备使用的演示或培训：为使学生了解学校实验室建设情况，仪器设备状况及其功能、鉴定水平，掌握操作技术，面向不同层次学生开放。

２、课内实验操作技能的训练与加强：学生为了更好地掌握课内实验操作技能，于课外时间进入实验室操作，按照课内实验要求进行实验。

３、课内实验拓展型：涉及课内实验的先导问题，或后续延伸问题，学生有积极性的可作为自选项目，进入实验室进行实验。

４、学生参与科研型：实验室以面向高年级学生为主定期发布科研项目中的开放研究题目，吸收部分优秀学生进入实验室参与科学研究活动；也可结合实验室条件，学生自拟科技活动课题，联系指导教师开展实验活动。

５、学生科技活动型：对学生参加课外科技活动、科技竞赛等实验活动开放，学生个人或兴趣小组开展小发明、小制作、小论文等的实验活动。

６、自选实验课题型：实验室为鼓励学生进行创新设计，而发布教学计划以外的综合性、设计性实验供学生自选实验课题，学生在实验中独立完成课题的方案设计、实验装置安装与调试，完成实验并撰写实验报告。

７、微机技术应用型：学生利用计算机进行软件应用和开发、课件制作、网页设计、网站建设等，提高计算机实际应用能力的活动；或者学生利用计算机完成课程作业、毕业论文，以及通过计算机网络获取相关信息和与教师、学者、专家交流等活动。

８、人文素质与能力培养型：结合学生社团、兴趣爱好者协会等的活动内容，在实验室、人文素质教育基地、大学生创新基地进行第二课堂、创新活动、创业活动等素质与能力培养的活动。

三、实验室开放的条件

１、实验室必须在保质保量完成教学计划安排的实验教学任务的前提下进行

开放。

２、实验室应有一定的开放实验项目供学生选择。

３、实验室根据学生人数的多少和实验内容，应具备良好的仪器设备和充足的实验材料，并有能力配备一定数量的指导教师和实验技术人员参与开放工作。

４、实验室应建立健全有关开放管理的规章制度。

５、实验室要有安全保障措施及安全管理人员，保证实验室开放期间人员和设备的安全。

四、实验室开放的组织实施

1、实验室开放工作在学院的领导下，由实验室主任组织实施。应制定相应的实验室开放管理办法和规章制度，加强对实验室开放工作的领导与管理。

2、各教学单位要组织教师和实验人员认真讨论开放内容和方法，研究制定实验室开放具体措施，选拔理论基础扎实、动手能力较强的教师和实验人员指导开放实验。

3、指导教师对选题的科学性及难易程度负责，对实验过程中可能存在的安全问题要有预案、论证，并提前向学生警示防范。

4、实验室应根据参加开放实验学生人数的多少和实验内容，做好仪器设备、材料等的准备工作。

5、实验室开放时，须有指导教师或实验技术人员负责教学秩序、安全管理工作，对仪器设备、实验材料的使用给予适当的指导，应加强学生纪律教育及品德培育，加强管理，做到开放灵活、规范有序。

6、指导教师要因材施教，加强对学生实验素质与技能、创造性的科学思维方法、严谨的治学态度和艰苦创业精神的培养，促进学生全面发展。

7、开放实验室工作人员要严格执行实验室开放的有关规章制度，认真做好实验室安全和开放情况记录，注重实验室开放材料的收集和归档，包括实验室开放项目申请、学生开放实验申请、实验开出记录、学生签到本、实验报告、结题报告、成果鉴定、奖励等原始材料。

8、每学期期末，各学院（中心）应组织对所属实验室本学期开放情况进行书面总结并报资产与实验室管理处实验室管理科。

五、实验室开放的程序

１、实验室于每学期结束前 4周申报开放实验项目，填写《塔里木大学实验室开放项目申请表》，经学院（中心）批准后报资产与实验室管理处备案。于下学期开学第１周向学生公布开放实验项目名称、开放地点、开放时间安排、主要仪器设备、指导教师、开放申请办法、开放面向专业对象等。

２、要求参加开放实验的学生可直接与指导教师或实验室联系，填报《塔里木大学学生开放实验申请表》，经审查合格后，向实验室登记报名。确定实验有关事项后，实验室组织开放实验项目的实施。

３、非实验室组织拟定的开放实验项目可根据开放实验的不同内容、来源、学生的不同要求等，灵活确定开放实验申报和学生申请开放实验的工作时间。

４、开放实验项目结束后，填写《塔里木大学实验室开放登记表》，经学院（中心）审核，报资产与实验室管理处备案。

5、《塔里木大学实验室开放项目申请表》、《塔里木大学学生开放实验申请表》、《塔里木大学实验室开放登记表》等表格由资产与实验室管理处制定，并上传至资产与实验室管理处网上，供使用者下栽。

六、实验室开放的管理与保障措施

１、开放实验只能安排在不与正常实验教学活动冲突的时间进行，可以安排在工作日，也可以安排在双休日与节假日。应提前公布开放时间，指定管理人员轮流值班。

２、学生进入实验室，必须严格遵守实验室的各项管理制度，损坏仪器设备等按学校有关规定处理。

３、禁止在实验室从事不健康及与本实验室性质不相称的活动。学院（中心）必须加强对实验室开放的管理和监督力度，防止非法信息注入与传播，同时要加强对实验室设备的安全管理。

４、资产与实验室管理处不定期抽查、考核实验室开放情况，组织交流实验室开放工作经验，确保实验室开放质量。

５、凡是被举报并核实或经检查存在问题的实验室，视情节将在全校通报，下达限期整改通知，追回当年的开放实验支持经费，并对责任人进行处理。

６、鼓励和支持开放实验产生创新性成果。对学生、指导教师参加开放实验完成具有独创性的成果，可按照学校相应的成果认定办法认定。

７、学校将根据实验室的实际开放情况给予一定的经费支持。

七、本办法自颁布之日起施行。

实 验 室 规 则

一、实验室是开展实验教学、科学研究和科技开发的场所。所有实验室工作人员和进入实验室的人员均应遵守本规则。

二、实验仪器设备应有专人负责保管、维护、登记建帐，做到帐、物、卡相符；存放应做到整洁有序，便于检查使用；严禁随意拆卸改装仪器设备。

三、实验室工作人员必须对学生进行遵守实验室规章制度的教育。学生在实验前要进行认真预习，进入实验室必须听从实验室工作人员的安排。实验结束时，由实验教师检查仪器设备有无损坏后，方可清理桌面，整理好仪器设备。

四、实验室的仪器设备及各种物品一般不得携出实验室。若校内实验室之间调配使用，须经实验室主任和实验室管理中心主任批准，办好手续，方可外借，用后及时归还。外单位借用时，须经学校批准。不得借给私人使用。损坏、丢失仪器设备须按有关规定处理及赔偿。

五、使用大型精密贵重仪器设备，必须先经过技术培训，考核合格后方可上机操作使用；使用中要严格遵守操作规程，并认真填写设备使用记录。

六、重视实验室安全工作，加强对易爆、易燃和有腐蚀、有毒危险物品的管理，做到领用有手续，使用有记录。凡危险性实验，必须落实安全防范措施，严防一切事故的发生。多余的危险品要及时上交或妥善保管，不得过量存放。

七、爱护仪器设备，节约实验材料，遵守操作规程，认真记录实验数据；仪器设备如有损坏，要及时报告登记，一旦发生事故，要及时采取措施，迅速如实地向有关部门报告，并保护现场，认真调查分析事故原因。

八、实验室要保持卫生、整洁, 实验中丢弃的污废物或废液要按指定地点倾倒；严禁在室内吸烟、吃东西，严禁随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹。

九、实验室的工作人员要加强岗位责任制, 必须注意防尘、防潮、防震、防冻和防火。经常检查维护仪器设备，出现故障及时修复，保证仪器设备的正常运行，认真填写各种记录。

十、实验室应建立安全值班制度，每次实验完毕或下班前，要做好整理工作，关闭电源、水源、气源和门窗。实验指导教师要配合值班人员进行安全检查。

十一、对违反本规则和有关规章制度所造成的事故和损失，要追究当事人的责任，并视情节给以严肃处理。

实 验 室 安 全 制 度

实验室是教学、科研的重要场所，在做实验时要始终贯彻“安全第一”思想，

确保人员和设备的安全。

一、 新生上第一堂实验课，必须对学生进行实验安全教育并宣讲《学生实验守则》。实验室工作人员均负有实验室安全职责，负责本实验室的水、电、暖、火、门、窗等安全事项，随时注意防火、防盗、防事故。

二、 经常教育学生严格按实验程序和仪器设备的操作要求进行实验，不听指挥者停止实验。

三、 实验时严禁带电工作（如带电接、拆线）。有电导线不能裸露。

四、 危险品要有专人妥善保管，水电要指定专人管理，各个实验室要配备消防器材如灭火器，对灭火器要定期检查，保证其完好，并放置在醒目地点，下班时要关好水、电、门窗。

五、 实验教师及责任人要检查仪器、仪表的完好、安全情况，及时维修有故障的仪器仪表，防止事故发生。

六、实验室不得随处吸烟，应到指定位置吸烟，吸完烟应熄灭烟头，以防火灾发生。实验教师不准用电炉取暖、烧水做饭。

七、 非实验人员不得随意进入实验室，严禁私人物品放入实验室。

八、 实验室的钥匙只能由实验室责任人、实验教师和实验中心主任配有，其它人员不得配制钥匙。

九、 违章操作、玩忽职守、忽视安全而酿成火灾、被盗、贵重仪器损坏等重大事故，要按学校有关规定对事故责任者作出严肃处理，对隐瞒事故真相从

严处理。

十、放假前进行安全检查，按规定时间封门。

学 生 实 验 守 则

一、学生必须按时参加实验课，不得迟到早退，迟到十五分钟者，不得参加本次实验。

二、实验前必须做好预习，明确实验内容、目的、方法和步骤。

三、学生进入实验室必须衣着整洁，不得穿拖鞋及背心进入实验室。严禁高声喧哗、吸烟、随地吐痰和吃零食，不得随意动用与本实验无关设备。

四、实验预习准备就绪后，经指导教师检查同意后，方可进行实验。学生在实验中应严格遵守仪器设备操作规程，认真观察和分析现象，如实记录实验数据，独自分析实验结果，单独完成实验报告，不得抄袭他人实验结果。

五、实验中要爱护仪器，注意安全，节约水、电、元件等消耗材料，凡违章操作，不听教师指挥而造成事故，损坏仪器者，必须写出书面检查，并按有关规定赔偿损失。

六、实验中若发生仪器故障或其它事故，应立即切断电源、水源等，停止操作，并报告指导教师，待查明原因或排除故障后，方可继续进行实验。

七、实验完毕应及时关好电和水，并将仪器设备、工具等整理好放回原位，请指导教师检查同意签字后，方可离开实验室。

八、应按时完成实验报告，凡实验报告不符合要求者，必须重做。

实验室安全、保密制度

一、每个实验室或分室都要设一名安全责任人，具体负责安全。保密工作，对不符合规定的操作或不利于安全的因素进行检查，有权停止有碍安全的操作，各级领导要支持安全员的工作。

二、各实验室（仓库）应根据各自工作特点，制定出具体要求和措施条例，并悬挂墙上，严格贯彻执行，发现问题及时纠正。

三、本室安全责任人，负责组织制定各种仪器及有关设备的操作规程以及相应的劳动保护措施。

四、对易燃、易爆和剧毒危险品，要按规定在专用库房存放，并指定专人妥善保管。领用时要严格手续，必须经实验室主任签署意见，报有关部门批准后，方可领用，同时要制定出可靠的安全防范措施，剩余部分要立即退回仓库，并作好详细记录。

五、各种压缩气瓶，不得靠近热源，离明火距离不得小于10米，禁止敲击和碰撞，夏季要防止烈日暴晒，外表漆色标志要保持完好，专瓶专用，严禁私自改装它种气体。

六、电气设备或电源线路必须按规定装设，禁止超负荷用电，不准乱拉乱接电线，实验室必须接拉的临时线，用毕立即拆除。

七、有接地要求的仪器必须按规定接地，定期检查线路，测量接触电阻。

八、使用电炉作实验时，必须有专人看管，底垫石棉网，不准随意离开，以防发生火灾。

九、实验完毕后，应作好实验记录，整理好实验仪器、各种用具。离开实验室前要检查水龙头、门窗、电灯、电源是否关好，要把精密仪器放回原处。

十、任何人不准随便配置实验室的钥匙，如因工作需要必须配钥匙，要经本室安全负责人批准。

十一、对因违章操作、玩忽职守、忽视安全而造成的火灾、被盗。污染、中毒、人身重大伤损和精密、贵重、大型仪器设备损坏等重大事故，实验室要保护好现场，立即向院、系（所）有关部门报告，有关部门要及时对事故作出严肃处理，直至追究刑事责任。对隐瞒不报或缩小、扩大事故真象者，应予从严处理。

十二、健全安全规章制度，完善安全防范措施，定期检查各种安全设施，发现问题要及时采取补救办法。

十三、对违反本制度或不顾国家有关规定而自行其是的，学校保卫部门、实验室管理部门有权停止其实验和作业，并作出限期整顿和改造的决定。凡是被勒令整顿、改造的实验室（装备），在采取相应的整改措施并经上级有关部门测试合格后，方可重新工作。

十四、实验室承担保密科研项目的测试数据，分析结论、阶段成果和各种技术文件，均要按科技档案管理制度进行保管和使用，任何人不得擅自对外提供资料。如发现失密事故，应立即采取补救办法，并对泄密人员进行严肃处理。

十五、凡属精密贵重仪器和大型设备的图纸、说明书等资料，要按规定存放，使用中的图纸、说明书等资料，要有专人妥善保管，不经领导批准，不得随便携出或外借。

十六、实验涉及经济保密、公文保密和国防保密部分，按有关部门的规定执行。

实验室档案管理制度

实验室工作档案是实验室发展、建设与管理的真实记录，是实验室工作的组成部分。为了加强对实验室工作档案的收集、整理等管理工作，有效地保护和利用档案，提高实验室管理水平，更好地为培养人才服务，根据《档案法》及上级有关规定，结合实验室管理工作的实际，特制定本制度：

一、实验室工作档案的主要内容

1.实验室建制的批文、实验室设置申请论证报告，以及实验室改造、变动与管理的有关文件和资料；

2.实验室建设规划、购置（年度）计划及落实情况；

3.实验室工作人员基本情况、考核、培训等有关资料；

4.教学科研仪器设备分户明细帐、卡及低值品、材料、易耗品帐；

5.实验教学大纲、实验讲义、指导书、教材及参考资料等；

6.实验项目开出情况及有关设备配置、分组情况及材料；

7.历年实验教学考试题目及学生实验成绩记录；

8.教学、科研、开发、社会服务实验任务的有关资料；

9.实验教学、科研、技术开发研究成果，包括论文、鉴定、专利及获奖情况等；

10.实验室历年上报的各种统计报表；

11.仪器设备的有关技术资料以及使用情况、维修记录；大型精密贵重仪器的购置论证报告及技术验收报告等；

12.实验室工作计划、检查落实情况及工作总结、工作日志等。

二、实验室工作档案管理

1.实验室与设备管理处是实验室工作档案归口管理部门，设档案管理员，汇总、整理、立卷和归档各实验室上报的材料。

2.实验室主任负责组织落实档案的收集、整理、汇编及存档工作，负责档案的管理及监督检查工作。

3.实验室工作档案，从实验室建立之日起开始建档，并逐年积累，严加管理；

4.为了确保档案的连续性和完整性，应严格档案借阅手续，实验室主任及有关人员工作变动时，必须及时办理移交手续；

5.搞好实验室档案管理工作是十分重要的，对工作成绩显著者，予以表扬及奖励。

实验室基本信息收集整理制度

根据国家教育部、省教委及学校对实验室基本信息的规定要求，为使实验室工作逐步走上科学化、规范化、系统化、现代化的管理轨道，进一步加强实验室基本信息的收集整理工作，提高实验室管理水平，更好地为培养人才服务，特制定本制度。

一、实验室基本信息的主要内容

1.教学、科研、开发、社会服务实验任务；

2.实验项目；

3.实验室工作人员及考核、培训等情况的有关信息；

4.教学、科研仪器设备年度购置计划；

5.教学、科研仪器设备增减、变动情况；

6.教学、科研大型精密贵重仪器设备的使用、维护情况及有关技术资料；

7.教学、科研实验材料年度购置计划；

8.实验指导教师的实验预试报告、学生的实验报告及实验原始数据记录；

9.实验室房间、面积变动及维修改造的基本情况；

10.实验室工作日志、检查、评比情况。

二、各院部和实验室要设专人负责实验室基本信息的收集、整理、管理及上报工作，主管实验室的院部负责人和实验室主任负责组织落实到人。

三、各实验室要及时、准确地收集、汇总实验室基本信息上报实验室管理部门 。

四、实验室基本信息要及时更新，根据需要可随时提供有关信息。

五、实验室基本信息，上报时需经实验室主任审核，院部负责人认可签字。

六、全校实验室信息的汇总、审核、整理、上报，由校实验室管理部门负责，并提供咨询服务。

七、为了及时更新实验室数据，获得管理信息，各实验室应主动地提供管理新数据，更好地为学校实验室建设提供决策依据。

实验室事故分析报告制度

一、实验室是教学、科研和科技开发的重要基地，同时也是容易发生事故的场所，稍有不慎，便会引发意想不到的事故。所以，广大师生应时刻提高警惕，不可有丝毫麻痹大意，切实避免意外事故的发生。

二、事故多种多样，应区分仪器设备损坏、爆炸、火灾、被盗、污染、中毒、人身意外伤害等不同情况，采取不同的防护和补救措施。

三、事故发生后，应在采取力所能及的补救措施的同时，保护好现场并及时报告室、院部领导。如属现场人员解决不了的事故，应赶紧拨打求救电话（火警：119；救护：120；报警：110）并及时报告公安处，请求帮助处理。

四、事故发生后，不管事故大小，当事人应尽快把事故的起因和后果以书面的形式（紧急情况可用电话及时报告，之后再补书面材料）报告给公安处、实验室与设备管理处和院部有关领导。对隐瞒不报或缩小、扩大事故真象者，应予从严处理。

五、事故发生后，由实验室主任写出事故分析报告，并提出处理意见，经院（部）领导签字认可后报送公安处、实验室与设备管理处和校主管领导，最终由审计、财务、公安。设备管理等部门按校有关规定及领导指示予以处理。事故特别重大的，要送交司法部门追究刑事责任。

实验室工作人员岗位职责

一、实验室工作人员应加强学习，不断提高政治、业务水平，增强为教学、科研服务的意识，认真做好本职工作，努力为教学科研创造最优环境和条件。

二、执行学校有关实验室的工作计划，参与实验室建设和管理工作。

三、按时上下班，有课时应在实验前十分钟到岗。不得擅自离岗，随时准备解决实验中出现的问题，保证实验教学正常顺利地进行。

四、按时做好实验教学准备工作，开课前须对所负责的实验仪器设备进行整理、调试，确保实验课正常进行。实验课后，检查实验室仪器设备及卫生情况。

五、掌握所开设实验项目的基本原理和基本操作技术，熟悉开出实验所需的软、硬件设施的使用方法和流程。能根据实验教材进行实验，能协助实验教师做好实验指导工作，能回答学生实验过程中遇到的各种问题。

六、掌握一般设备的使用方法和基本原理，能对实验工具和设备进行基本的调试、维修和故障排除，定期对实验工具和设备进行维护保养，确保设备安全运行。

七、认真填写各种实验室记录，并仔细保管和归档。

八、每学期末根据下学期的教学计划，上报下学期所需实验物资的购置计划；在学期初购齐并验收所需消耗品。对所属物品的数量和存放位置做到心中有数，确保实验教学工作的正常进行。

九、做好实验室仪器设备、工具、资料等的保管工作，现有设备要有财产明细帐，每学期检查一次，注明报损情况，做到帐物卡相符，设备、工具等出借须按规定办理。

十、定期参加教研活动，不断总结经验，协同教学人员开展实验教学研究，改进教学、管理方法，钻研业务，提高实验室工作水平。

十一、要有强烈的安全防护意识，严格遵守实验操作规程，熟悉实验室水、电情况，对实验室的安全、卫生负责。

实验教师岗位职责

1.必须服从学院实验室统一管理、统一调动、统一安排，认真做好实验准备情况的检查核实工作，做好预备实验。

2.上实验课须提前10分钟进入实验室做上课的准备工作，不得迟到。

3.上实验课期间不得在实验室和楼道内吸烟、谈话等，不得做与实验无关的事情。

4.认真讲解和指导学生实验，示范动作必须规范化，及时发现和纠正学生操作错误，注意实验安全，防止公物遗失与破坏。认真批改实验报告,不得无故离开工作岗位。

5.督促学生遵守实验室的各项规章制度，对违章者要及时制止和批评教育。培养学生实事求是,严肃认真的态度。

6.若实验延时，实验教师必须坚持在场，只有学生全部离开实验室后，实验教师方可离开。

7.对首次开设实验课的指导教师要求必须有详细的备课教案，做好每个实验的试讲、试做及记录，完成试作报告。

8.提前一周将下次实验所需的仪器设备、材料物品等，按要求交给实验准备人员，以便做好实验准备工作。

9.协助实验室制订所需仪器设备、材料物品、工具等的采购计划。积极向实验室主任提出加强、改进实验室建设和工作的意见与建议。

10.每次实验结束，及时、如实填写实验室工作记录。

11.实验结束后，应指导、督促学生回收物品、整理仪器、打扫卫生、关好门、窗、电器等，确保实验室安全。因责任事故造成的损失由教师承担。

机械综合实验室开放管理办法

为了有效利用和挖掘实验室资源，发挥实验室在教学、科研和培养人才方面的积极作用，机电实验室在保证正常实验教学工作情况下，实行实验室开放，为规范有序地做好实验室的开放工作，特制定本实验室开放管理制度。

一、实验室开放对象

全院的教师、研究生、本科学生、专科生。

二、开放的内容

1．技术咨询。

2．提供必要的实验仪器和实验场所。

3．协助制定试验方案和实验过程的指导。

4．大学生科技和创新制作活动。

三、开放时间

每周一至周五的下午。

四、开放原则

1．接待学生的项目必须是规定必修实验课之外的内容，既是巩固和拓展学生知识，又有利于培养学生的创新意识和动手能力的科技创新制作的项目，或者是大学生科协立项的项目。

2．接待教师的项目必须是在院级以上立项的项目。

3．接待师生进行机电方面大赛相关实验和科研项目。

五、具体开放制度

1．预约审批制度，只有预约并经过批准后方可到实验室进行研究制作和使用所提供仪器设备。

2．进入本实验室使用者必须遵守有关实验室管理制度，确保实验室安全。

3．严格按照操作规程进行操作，不得擅自搬动与本试验无关的仪器设备，若造成设备损坏，要填写事故报告单，并按学院有关规定赔偿。

4．对违反本实验室开放制度或有关实验室管理制度者，本实验室有权停止对其开放的行为，酌情追究有关人员的责任。

5．实验完毕，做好实验室清洁卫生，并关好水、电、门、窗。

6．实验管理人员要有计划的对学生做具体指导，做好各项实验的相应准备工作，及时、完整、如实填写实验室开放记录本。

机械综合实验室操作规程

车床安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
    一 、文明操作 
    1．操作前应检查车床各部机构是否完好,传动手柄和变速齿轮手柄位置是否
正确,以防开车时因突然撞击而损坏车床。 
    2．在车床运行中主轴需要变速时,必须先停车。变换走刀箱手柄位置，要在
机床低速运转时进行。 
    3．不允许在卡盘或床身导轨上敲击工件，床面上不准摆放工具、量具或
工件。 
    4．装夹大型及较重工件时应用木板保护床面及导轨。 
    5．为了保证丝杠的精度,除车削螺纹外,不得使用丝杠进行自动走刀。 
    6．切削铸件时，导轨面的润滑油要清理干净,以防止铁屑研磨坏机床
导轨面。 
    7．使用切削液时要在床面上涂抹润滑油, 加工结束后要及时清理床面上残存的冷却液以防止床面生锈。冷却液要定期更换。 
    8．机床周围应经常保持清洁整齐,工作完毕后应将大拖板摇至床尾并给机床
导轨加油后关闭电源。 
    9．定时为机床各注油孔及导轨添加润滑油。 
    二、安全操作 
    1．工作时操作人员必须穿紧口工作服，女同志应戴工作帽。操作时不准带手套。 
    2．工作时身体不准直对卡盘,切削时头不应靠工件太近,以防切屑进入眼内。
    3．工作时必须精神集中,开车后不允许擅自离开机床或做与加工无关的工
作。
    4．工件和车刀必须装卡牢固,以防飞出发生人身事故。 
    5．不允许试图用手去刹住正在转动着的卡盘。 
    6．车床开动时,不准测量工件,也不能用棉纱去擦拭工件。 
    7．开车时不能清除铁屑,更不允许用手去直接清除铁屑。 
    8．工件装卡完毕后,应随手取下卡盘扳手。 
    9．车床电器出现故障时,应及时找电工维修,不准擅自装拆电器设备。

冲压安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
    1. 未经允许不得擅自开动设备。 
    2. 严禁在工作台面和模具上放置物品。 
    3. 开机前必须检查设备的安全防护装置是否齐全有效、控制装置是否灵敏有效。 
    4. 机床开动后查看离合器、制动器是否有效。 
    5. 两人以上同时操作一台设备时要分工明确，协调配合，避免操作失误。 
    6. 应该使用工具取放冲压件时，不得用手直接操作。 
    7. 严禁连冲。单冲时冲一次脚踏一次并随即脱开踏板。 
    8. 操作中发现不正常的响声或冲件出现质量问题等均应立即停机检查故障原因。

气焊的安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
    1. 焊前仔细检查氧，乙炔瓶是否安置平稳，两瓶安全距离不小于3米。减压器工作是否正常，胶管有无漏气现象。乙炔减压器上是否有干式回火防止
器。 
    2. 氧气设施禁油，乙炔使用的器具（容器，管子，仪表，阀门及工具等），
决对禁止使用银铜及含铜量高于70%的铜合金制造。 
    3. 乙炔的工作压力不许超过0.15m/pa。
    4. 穿好工作服戴好防护镜，点火时焊嘴不可对人。 
    5. 焊接过程中注意排除回火,不要赤手接触刚焊过的工件和焊丝熔化的地方。 
    6. 操作中不可拿着点燃的焊炬离开工作台。有事请把火熄灭。 
    7. 工作结束时仔细清扫工作场地，胶管盘整齐挂在固定地方。关闭氧，乙炔瓶。认真检查工作场地及周围环境是否有不安全因素，当确认没有后方可离开。

钳工安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
    1．进入工作场地必须穿好工作服，女同志必须戴工作帽。 
    2．未经本机床负责人许可，其他人不得擅自动用机床。 
    3.开动机床前应检查机床各部位，必须把机床应锁紧的部位锁紧。 
    4．在钻床钻孔时不得戴手套，装卸工件、变换转速、更换钻头前必须停车。
加工出的钻屑必须用毛刷清除。 
    5．当錾削工件时需戴防护镜，在錾屑方向注意不得有人，以免伤人。 
    6．工作时必须精神集中，不得擅离职守。 当工件较大需两人或多人合作搬
运时，需由一人统一指挥。 
    7．工作完毕后必须将工作台清理干净，擦净机床，切切断电源。

数控车床安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
     1. 严格按照正常顺序开启机床，检查油镜打油是否到位，操作面板功能键
是否正常。 
     2. 操作前应确定各按钮功能。 
     3. 加工前，仔细核对输入程序内容，并进行空运行。 
     4. 如有多人共同操作机床，应相互协调，不要随便操作。 
     5. 加工过程中，不要随便打开机床安全防护门。 
     6. 主轴旋转时严禁搬动变速手柄。 
     7. 变速手柄空挡位置时不得启动主轴。 
     8. 任何物品不要放在床头箱、刀架及相关位置上。 
     9. 机床使用后，应及时清理机床及周围环境。 
     10. 应定期维护和保养机床。

数控铣床安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
     1. 机床应遵循正常的开机顺序。
     2. 机床开机后应先回各轴机械原点。
     3. 仔细核对输入内容，如程序、工件设定值、刀具补定值。
     4. 正确装夹工件，以防与刀具发生干涉或工件发生松动。
     5. 在工件加工之前，为保证工件的正确性，机床应进行试运行。
     6. 加工过程中，认真审查切削及冷却情况，确保机床、刀具的正常运行及
工件质量。
     7. 工件加工结束后，及时清理机床和环境卫生。
     8. 关机前应先使机床各坐标轴停在中间位置，然后在按照正常的关机顺序
进行关机。
     9. 机床应做到定期或不定期维护和保养。

铣床的操作规程及保养
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
     1．工作时要穿紧口工作服,女同志要戴工作帽，加工时不允许带手套。 
     2．开动机床前要检查机床手柄是否放在正确位置。 
     3．对铣床的各润滑部位要按时注油。 
     4．变换转速前一定要停车,在机床运行时不准搬动变速手柄。 
     5．在铣床上铣削工件时,不准用手触摸工件和测量工件。 
     6．铣刀在旋转时,头和手不能靠近铣刀及工件。 
     7．铣床在加工工件时，不允许两个方向同时进行机动进给。 
     8．铣床在机动进给时, 其在所作进给方向的紧固手柄应松开。 
     9．操作位置要正确,一定要避开刀具,工件和切屑可能飞出的方向,以防发生人身事故。 
    10．使用扳手时用力方向不能指向铣刀, 以免打滑造成工伤。 
    11．开动机床后, 精神要集中, 不能擅自离开机床。若发现异常情况, 应立即停机检查。 
    12．工作结束后, 应清理机床卫生, 将有关操作手柄放回正确位置, 并切断机床电源。

线切割安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
     1. 开机前应充分了解机床性能、结构、正确的操作步骤。
     2. 检查机床的行程开关和换向开关是否安全可靠，不允许带故障工作。
     3. 应在机床的允许规格范围内进行加工，不要超重或超行程工作。（工作
台最大承载重量120kg）
     4. 应按规定在润滑部位定时注入规定的润滑油或润滑脂。以保证机构运转
灵活，特别是倒向器和轴承，要定期检查更换（暂定半年）。
     5. 加工前应检查工作液箱中的工作液是否足够，水管和喷嘴是否畅通，不
应有堵塞现象。
     6. 检查程序坐标方向是否与工件安装坐标方向一致。
     7. 加工中禁止触摸工件、丝架，以免触电。
     8. 实习结束应将工作区域清理干净，夹具和附件等应擦拭干净放回工具
箱，并保持完整无损。
     9. 应定期检查机床电器和性能是否可靠并清理尘埃，防止金属物落入。
    10. 驱动器工作时禁止插拔软盘。

    铸造安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程：
    1.  操作前必须戴好劳动保护用品。 
    2. 捣砂时用力要均匀，不要过猛，以免造成不必要的损伤。 
    3. 修型时要使用36V安全灯具或手电筒，严禁使110V-220V电灯。 
    4.  合箱或把砂箱放到平板上时，不要把手靠在砂箱下面，以防压坏手指。 
    5. 浇注时必须保证浇注畅通，浇注场地要干燥平整。 
    6. 浇注过程中不要用眼正视冒口，以防跑火时金属液喷射伤人。

特种加工安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程： 
    1. 特种加工实验室设备主要用于现场演示教学。操作人员要相对稳定，并接受专职培训，其他人员在没有得到设备管理人员允许时不得擅自操作。 
    2. 在本实验室实习的学生要服从指导教师的安排，爱护设施，未经指导教师同意，严禁操作设备。 
    3. 不许擅自拆改设备，如确实需要开发新功能，对产品进行升级改造，必须经主管部门批准。 
    4. 设备使用中如发生故障，应及时报告主管负责人，并协助进行检查. 分析事故原因，提出维修意见，尽快使设备恢复正常，并作好详细维修记录。
    5. 为了保证设备的正常运行，要注意对设备的日常维护和保养，并作好设备运行记录工作。

加工中心安全操作规程
    为保证实践教学质量，规范实验设备使用，避免出现机床及人身事故，特制定本规程： 
    1. 使用设备前应对操作所涉及内容明确，经确认后方可进行操作。操作过程中应严格按照操作规程进行，如有异常情况及时报告。
    2. 操作过程中，只允许一人操作，他人不得干扰，以防发生事故。
    3. 设备运转过程中，操作人不得离开机床，如遇紧急情况应按红色“急停”
按钮，问题解决并确定无误后方可继续进行加工。 
    4. 不得擅自修改，删除机床参数和系统文件，如须对设定参数进行修改，须经确认后方可修改。 
    5. 当机床与外部计算机进行联机工作时，不允许碰摸计算机。 
    6. 操作工程中，注意保持环境及机床的卫生，工具、量具、夹具摆放整齐。
    7. 为了保证设备的正常运行，要注意对设备的日常维护和保养，并作好设备运行记录工作。

数控加工实验室制度

实验室场室管理制度

1．实训（验）教学是职业教育过程中强化实习环节的关键。实训（验）场室的规化、布置，应达到：安全、整洁、舒适、美观、实用。
2．实验室是实训教学场所，除相关管理人员、当堂指导教师和学生外，任何人未经管理员允许，不得入内。
3．实训场内的实训（验）设备、工量器具、设施，未经管理员允许，不准随意挪动位置，不准私自拿出实训场外。
4．实训场内消防设施及防盗系统，不得随意变动安放位置；凡室内各种电路、线路未经允许不得乱拉乱接；杜绝各种人身、设备事故。
5．机床、设备、计算机、软件的使用说明书（复印件）及附件应妥善保存，不得擅自外传，不得遗失。
6．本场室内的机床、设备、计算机等物资异动，必须按规定程序办理相应的手续。
7．实训（验）场室内设备、工量器具及设施等要严加维护和保管，人为损坏或丢失的应追究当事人的责任并按规定赔偿。
8．用本场室内的机床、设备、计算机、软件等进行非规定教学以外的活动，必须经实验(训)中心主任批准，并办理相应的手续。
9．进入实训场，衣着要符合安全要求，佩带胸卡，严禁穿拖鞋、背心进入实训场，学生要遵守“十要、十不要”课堂守则。
10．实训场内，学生要按照指导教师指定的位置入座操作。不得大声喧哗，随意走动。有问题可向指导教师举手示意。不得随意私自设置实习内容，如果不听指挥或违规操作而损坏设施设备者，除赔偿经济损失外，还要依据《学籍管理规定》、《治安管理条例》进行处理。
11．指导教师要指导学生在使用实训耗材时一定要注意节约，不得浪费。
12．实训结束后，做好教学设备、工量器具等的归位工作。要认真填写教学设备使用记录及场室使用记录。指导老师验收签名。搞好卫生，做好“五关”：关机（气）、关灯、关扇、关窗、关门，拉下电源总闸，管理员验收签名后方可离开。

实验室安全管理制度

1．实验室管理员为本场室安全管理责任人。
2．管理员和指导教师要牢固树立安全第一的观念，熟悉并掌握人员、设备、设施的安全知识。
3．指导教师必须在学生实训前做好设备安全操作规程的安全教育，并严格执行实训场室的各项规章制度。
4．使用机床、计算机设备，必须服从安排，定人定机，严格执行设备、工量器具的安全使用规程，爱护设施设备。
5．进行加工实习时必须按规定穿戴有关劳动保护用品，做好安全防范工作，防止人身事故的发生，严禁带食物及饮料进入到实验室。
6．严格执行“任课教师包堂制”，指导教师应负责实训教学过程中的人身和设备安全，下课后应配合管理员做好设备设施、工量器具的验收，填好及审签好“场室使用记录本”、“仪器、设备使用记录本”，做好“五关”。
7．管理员要做好设备设施、机床、工量器具的日常维护、保养和管理，保障设备设施、机床、工量器具不受损坏、不丢失、不锈蚀，保持设备设施、机床、工量器具的良好技术状态。
8．管理员要加强实验室水、电、门、窗、灯、扇及电教设施的管理，做好防火、防爆、防盗、防雷击、防破坏的安全防范工作。
9．加强对各类设备和电器控制开关等的管理，严禁学生乱摸乱开，严格执行安全用电制度，不准在场（室）内私拉乱接其它用电设备（如手机充电、私带手提等）。
10．在实验室内严禁吸烟、随地吐痰、吃零食、喝饮料、乱扔杂物、大声喧哗和干扰他人的学习。

实验室卫生管理制度

1、实验室是机床、计算机实训基地，必须做好日常的清洁卫生。
2、实验室每次实训完毕后都要组织学生进行小扫，每周至少进行一次大扫除。
3、每次实训课的卫生值日由实训指导教师负责安排，并在《实习教学安排》白板上写明。
4、每周大扫除的时间、负责班级、所需人数和具体要求由管理员规定，实训指导教师负责安排和现场组织学生按要求搞好。
5、小扫要求：机床、磨刀机、计算机、地面、桌面、展览柜、工具柜清理干净；工、量具（要轻拿轻放）擦干净并放回原处；白板抹干净；桌凳摆放整齐；做好下课五关（关机（气）、关窗、关灯、关扇、关门），拉下电源总闸。
6、大扫除要求：机床、磨刀机、计算机、地面、墙壁、天花板都必须打扫干净；工、量具（要轻拿轻放）擦干净并放回原处；所有门、窗、灯、扇、桌、凳、计算机、空调、排气扇、白板以及其它设备、设施、家具等都必须抹干净；设备、设施、桌凳等必须摆放整齐；做好下课五关（关机（气）、关窗、关灯、关扇、关门），拉下电源总闸。
7、每次大扫除的清洁工具由实验室管理员提前作好准备。
8、大、小扫除后必须经管理员验收通过，指导教师和学员方可离开。
9、若没有按要求搞好实验室清洁卫生，将根据实际情况追究责任，情节严重的将取消班级实训资格，直到整改好为止。

实验、实训室规则

一、实验、实训室是教师与学生进行教学实验、实训的场所，一般不它用。
二、进入实验、实训室的一切人员，必须遵守实验、实训室的各项规章制度，爱护公物，保持室内安静，严禁吸烟、吃东西、乱扔纸屑杂物，随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹。
三、实验、实训室的仪器设备器材，应由专人保管，登记建帐、卡，实行管理责任制，做到帐、卡、物相符。严禁随意搬动，拆卸改装。对违反规定，造成事故者要追究责任，仪器设备需要报废时，按有关规定办理。
四、实验、实训室仪器的存放，必须合乎放置要求，整洁有序，便于检查使用。必须注意防尘、防潮、防震、防冻等，不准存放任何与实验无关的物质。
五、实验、实训室的工作人员，要落实岗位责任制，仪器设备做到定期检查、维修保养，出现故障及时维修，确保仪器设备处于完好状态。
六、实验、实训仪器设备（包括主机、附件、说明书），工具一般不外借，如实验、实训室之间相互调剂使用，经实验、实训室主任批准，管理人员办好手续，方可外借，用完后要及时归还，携出校外或外单位借用时，须经资产处批准。
七、实验、实训仪器设备应按操作规程正确使用，学生实验、实训未经教师批准，不得连接电源以免接错线路，损坏仪器，如出现事故，要立即查明原因，同时上报资产处实验室设备科，填写报告单（包括丢失或其它事故），视情节轻重按有关规定赔偿。
八、有毒、易燃、易爆药品，使用时要严格审批手续，限制使用数量。有毒或有腐蚀性气体的实验要在通风橱内进行，实验的废渣、废液，要倒在废渣箱和废液缸中，不随便倾倒和倒入水池中。
九、学生实验、实训结束后，有辅导教师检查仪器设备有无损坏等有关情况，教师签字后，方可清理桌面，整理好仪器。大型精密贵重仪器设备，应认真如实填写使用记录。
十、实验、实训室要有定期安全检查制度，明确责任人，做好防盗工作。必备防火器材。离开实验、实训室前，要认真检查门、窗、水、电以及室内存放的高压容器等，杜绝不安全隐患，确保实验、实训安全。

上墙制度

塔里木大学精密贵重仪器设备使用管理办法

为保证学校精密贵重仪器设备的安全有效运行，发挥仪器设备效用，制订本办法。
    一、对精密贵重仪器设备要配备相应的专业技术人员管理，人员调动时要做好交接工作。
    二、工作人员及其他使用人员进入放置精密贵重仪器设备的实验室，必须按规定穿着工作服。
    三、工作人员要经常对水电及环境条件进行检查测试，保障仪器设备安全运行。
    四、要定期对仪器设备性能、指标进行校验和标定。对精度和性能降低或发生故障的要及时修复，确保正常运转。
    五、未经管理人员同意，任何人员不得擅自开机使用。仪器设备的调拨或出借，须经所在单位同意，报资产管理部门批准。
    六、不准擅自拆卸、改装或解体使用精密贵重仪器设备。确因需要必须拆卸、改装或解体使用的要严格按照管理权限论证后，报资产管理部门批准。
    七、精密贵重仪器设备发生事故，使用单位应及时向资产管理部门报告，并组织有关专家进行事故分析，查明原因，按学校有关规定处理。
八、对精密贵重仪器设备要专管共用，积极开展社会服务，提高仪器设备使用效益。

塔里木大学实验器材损坏赔偿办法

一、为加强物资材料管理工作，增强师生员工爱护国家财产的责任心，根据教育部《高等学校设备器材损坏丢失赔偿处理办法》，制定本办法。
    二、由于下列原因，发生责任事故，造成设备器材损失应追究有关人的责任。
    1、在提运、保管、外借或使用过程中，玩忽职守，致使设备器材受震、受潮、腐蚀、生锈或帐目混乱。
    2、不听从指挥，不遵守操作规程，不按规定要求进行操作。
    3、未经批准，擅自动用、拆卸、改装设备器材。
    4、未掌握操作技术、设备性能及使用方法，轻率动用设备器材。
    5、工作失职，不负责任，指导错误或纠正不及时造成损失。
    6、由于使用、保管不善，造成损失。
    三、处理办法：
    1、发生设备器材损坏丢失事故，应积极设法挽救，减少损失，及时报告主管部门，迅速查明情况和原因，分清责任，按照财产赔偿处理权限，及时处理。对隐瞒不报、推诿责任、态度恶劣者，除责令赔偿外，应根据具体情节，给予批评教育或行政处分。
    2、损坏精密贵重和大型设备或造成重大事故，应保护现场，报学校职能部门组织调查、处理。
    3、损失赔偿费原则上一次交纳，无故拖延不缴，教职工由计财处从工资中扣付；学生在毕业前仍不交纳者扣发毕业证书。
    4、损失赔偿费全部上缴学校财务。

塔里木大学实验室安全管理制度

一、实验室的安全管理、环境保护是关系到人身和财产安全的大事。要树立"安全第一，预防为主"的思想，本着"谁主管、谁负责"的原则，对实验室进行经常性的安全检查。
    二、各项实验要按有关制度和操作规程进行，不得违章操作。
    三、对压力容器、电工、焊接、振动、噪声、高温、高压、辐射、强光闪烁及放射性物质场所及有关设备，要制定严格的操作规程和相应的劳动保护措施。
    四、对易燃、易爆和剧毒危险品，要按规定设专用库房存放。领用时应严格履行手续，有可靠的安全防范措施。
    五、实验室使用电加热器具，需经学校水电管理部门审核批准。电气设备必须按规定装设，禁止超负荷用电。
    六、实验室内不得明火取暖，严禁吸烟。
   七、违章操作，忽视安全而造成火灾、被盗、污染、中毒、人身损伤和大型设备损坏等重大事故，要保护好现场，及时向上级领导及公安处、资产管理处报告。
    八、新建和扩改建实验室时，必须将有害物质、有害气体处理列入工程计划一起施工，妥善处理。
    九、实验室工作人员应做好实验室的安全保卫工作，定期对实验室安全工作进行检查。

塔里木大学学生实验管理制度

一、学生必须在指定的时间参加实验，不得迟到、早退。
    二、实验前必须认真预习实验指导书及实验内容，明确实验目的、步骤、原理。
    三、由于特殊原因，未能参加实验者，经指导教师同意方可补做。无故不参加实验，以旷课论处。补做实验需由本人写出申请，指导教师同意。
    四、实验准备就绪后，需经指导教师检查，方可进行实验。实验时必须严格遵守实验室的规章制度和仪器设备操作规程，如实记录实验数据，认真完成实验报告，不准抄袭他人实验结果。实验考核不合格者，不得参加本门课程考试。
    五、爱护仪器设备，节约使用材料。未经许可不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。不准在计算机上玩游戏、浏览非法网站或观看黄色、反动音像制品。不准将实验室物品带出室外。
    六、实验室要切实注意安全，若发生事故，应立即切断电源，保护现场，向指导教师报告，待查明原因并排除故障后，方可继续实验。
    七、进入实验室后应保持安静，不得高声喧哗、打闹，不准抽烟，不准随地吐痰，不准乱丢纸屑杂物。要保持实验室和仪器设备整齐清洁。
    八、实验完毕后，应及时切断电源、关水、停气，将仪器设备恢复原位，经指导教师查验仪器设备、工具、材料及实验记录后，方可离开实验室。
九、对违反操作规程，擅自动用与实验无关的仪器设备，私自拆卸仪器设备而造成损失的，视情节轻重和认错态度按有关规定处理。

塔里木大学仪器设备管理制度

一、仪器设备管理的任务是充分发挥现有仪器设备资源的作用，挖掘仪器设备潜力，提高投资效益，保证教学、科研等工作的需要。
    二、仪器设备的购置，要根据学校整体发展规划和教学、科研等工作的需要，按经费的审批权限，分级审批。精密贵重仪器和大型设备的购置，必须提出可行性论证报告，报主管校长批准。
    三、仪器设备按性质分类归口管理。由使用单位和主管部门分级建立明细账、卡，每学年核对一次，做到账、卡、物相符。
    四、使用单位必须配备专职或兼职人员负责仪器设备管理工作，具体承办仪器设备的申请、领用、变动和日常管理。
    五、未经资产管理人员同意，任何人员不准擅自使用、移动、调换或出借仪器设备。人员调离，必须向本单位资产管理人员缴清所借物品。
    六、自制仪器设备必须申报计划，填写《自制仪器设备档案卡》，经论证、批准后，方可进行试制。试制结束，经技术鉴定合格后，验收入帐。
    七、仪器设备的管理和使用，实行岗位责任制。要制定操作规程、使用和维修保养制度，并做好技术安全管理工作。
    八、要按照塔里木大学仪器设备验收工作规定进行严格的实物验收和技术验收，主管部门要进行监督和检查。
    九、仪器设备的调拨、出售、报损、报失、报废、改造和变价等，必须经资产管理处严格审批。精密贵重仪器和大型设备需报主管校长审批。
    十、仪器设备特别是精密仪器和大型设备要实行专管共用，在完成教学和科研任务的前提下，积极参加对外协作，开展技术服务，提高仪器设备利用率。

塔里木大学仪器设备操作规程

为了保证仪器设备安全良好运行，充分发挥仪器设备在教学、科研工作中的作用，提高使用效益，制订本规程。
一、根据仪器设备对环境条件的要求，操作人员在进入实验室时，应按要求穿着工作服、防护衣，换拖鞋、戴防护手套等，以保证设备安全运行和操作人员的人身安全。
二、实验室工作人员应经常对水电及环境温度、湿度等进行检查测试。如不符合要求，应及时采取措施，保证仪器设备的运行条件。
三、根据仪器设备使用要求，开机前要进行检查，做好开机准备工作。
1．检查供电电压是否符合仪器设备的要求。
2．需气源、水源、润滑等运行条件的仪器设备，要检查气源、水源、油路等是否符合要求，有无泄露等问题。
3．定期对仪器设备接地线路进行测试检查，以防发生电路故障。
四、开机运行必须严格按仪器设备使用说明书所规定的程序操作，不可超载（或空载）运行。应该预热的仪器设备应先进行预热，以达到设备运行所需的条件。
五、仪器设备运行时，操作人员要集中精力，时刻观察设备运行状态，防止意外事故发生。
六、要准确记录实验数据。
七、仪器设备运行完毕，操作人员要严格按照规定程序，做好关机、关水、断电等工作。运行中，若遇停水、停电等情况，管理人员一定要按技术要求妥善处置。
八、应定期校验仪器设备，及时进行维护和保养，确保仪器设备始终处于完好状态。

第二篇  仪器设备管理规章制度

塔里木大学大型精密贵重仪器设备管理暂行办法

校教字[2002]14号

为加强我校大型精密贵重仪器设备(以下简称“精密贵重仪器”)的管理，提高仪器设备使用率及投资效益，更好地为教学、科研、生产服务。根据教育部高教[2000]9号文《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

一、“精密贵重仪器’’的范围

1、国家科委颁布的二十三种大型精密仪器设备目录中的仪器设备。

2、单价在人民币5万元以上(含5万元)的仪器设备。

3、单台(件)价值不足人民币5万元，但属于成套购置或需要配套使用价格超过或达到人民币5万元的仪器设备。

4、单价虽不到人民币5万元以上，但属于原国家教委明确规定的精密、稀缺仪器设备。

二、“精密贵重仪器”的管理原则

l、“精密贵重仪器”是学校重要的办学资源，必须进行有计划购置、准确选型、科学规范管理和及时维护、维修，尽量提高使用率和使用寿命。

2、凡列入学校“精密贵重仪器”目录的仪器设备实行“专管共用”，即学校委托使用部门专管，校内所有教学、科研单位共用。各单位需使用非本单位专管大型仪器时，提前到教务处设备科填写申请使用单(式三份)，经审批加盖公章后司到指定专管单位使用。仪器设备专管单位应积极支持，统筹兼顾，合理安排，不得以任何借口拒绝使用。

3、部分“精密贵重仪器”经教务处批准可对外服务，并按规定收取检测费，检测费由教务处设备科收取并上交财务处，用于补充“精密贵重仪器”的运行经费。

三、“精密贵重仪器”的购置

1、“精密贵重仪器”的购置，要根据学校教学、科研和学科发展规划，坚持统筹兼顺、突出重点、合理配套、发展特色的原则

2、“精密贵重仪器”购置前，必须进行认真的论证。首先由申购单位提出实事求是的论证报告，论证的主要内容为：

(1)仪器设备购置的必要性，紧迫性；

(2)人员的配备，技术力量及管理能力；

(3)安装使用的场所、环境及配套条件；

(4)使用效率。投资效益及风险预测；

(5)主机、零配件、附件及选型论证等

(6)经费预算，经费来源后续经费保证（含运行、维护、所需软件材料等费用)。

3、申请单位填写《塔里木农垦大学大型精密贵重仪器设备申购表》连同论证报告同报教务处设备科。教务处组织有关专家论证，填写论证意见后，送主管校长审批。

4、对进口仪器必须持慎重态度。购前要进行充分的市场调研，走访用户，参阅足够的资料，对仪器的功能、技术参数、规格、型号，必要的附件都要有可行性报告，并说明购置理由。

5、已审定购置的“精密贵重仪器”，申购单位要同时准备好放置场所等条件，并进行管理操作人员的配备及培训工作，保证仪器设备到货后及时安装、调试和使用。

6、“精密贵重仪器”由校统一采购领导小组负责采购，采购工作要在充分进行市场调研的基础上，用招标的方法进行，力争采购到具有先进性、适用性和最高性能价格比的设备。

7、要发扬勤俭办学的精神，凡工作量不大，能通过协作解决的，一般不予购置，凡国内产品技术指标能满足要求的，不进口国外产品。贵重仪器设备要实行专管共用、资源共享，积极开展有偿服务，提高仪器设备的投资效益。必须注意避免购非所用，杜绝重复购置，对错选错购给学校造成损失者，要追究责任。

四、“精密贵重仪器”的验收

1、“精密贵重仪器”设备到货前，要确定专门人员落实各项准备工作，仪器设备到货后必须及时开箱验收、安装调试，尽早投入使用，验收工作由设备科和使用单位组织专家和技术人员进行，验收时应反复考查仪器设备的性能、技术指标，并做好验收记录，认真填写《仪器设备验收报告》

2、验收合格的仪器设备应尽快投入运行，力争在索赔期内发现问题并及时与供货商联系，妥善加快解决。

五、“精密贵重仪器”的管理

1、“精密贵重仪器”必须建立技术档案，技术档案的原本存校档案室，副本由使用单位存用。在验收“精密贵重仪器”时，须有校档案室人员参加并指定专人将全部技术资料入档，使用单位和教务处均须建立“精密贵重仪器”技术档案，存留复印件或副本。技术档案包括以下内容：

(1)申购单及论证报告、订货卡片及订货合同、随机全部原始资料(如出厂检验证、装箱单、仪器设备使用说明书、图纸及有关资料等)；

(2)安装调试验收记录；

(3)安全操作规程、保养维修、事故处理等技术资料；

(4)报价查询资料及生产厂家往来信函；

(5)仪器设备使用运行记录。

2、“精密贵重仪器”的保管、操作和使用人员必须经过专门的技术培训考核合格，才能上岗。考核工作由教务处会同使用单位组织进行，考核合格者由教务处发给大型精密贵重仪器设备使用证。

3、“精密贵重仪器"使用单位要根据仪器功能和技术要求，制定操作使用、维护、维修规程及安全措施，并严格执行，经常检查。

4、设备管理和使用人员，要严格执行仪器的管理规章制度，负责设备的日常维护、保养和维修等工作；认真填写仪器设备使用记录，并将使用、维护、保养和维修记录，每学期末上报教务处设备科，以确保“精密贵重仪器”的正常运行和完好率。

5、设备的管理和使用人员，要不断提高技术水平，积极开发仪器设备的功能，做好“精密贵重仪器”功能的宣传介绍工作，促进仪器设备的协调共用。在完成教学、科研任务的同时，积极开展社会服务，提高仪器设备的利用率及其投资效益。在严格技术管理的基础上，创造条件让更多的教师、实验技术人员、学生掌握使用现代仪器设备。

6、建立“精密贵重仪器”使用、管理信息统计制度。仪器设备使用单位要按照上级主管部门的要求，及时、准确报送“精密贵重仪器”有关数据软盘和统计报表。

六、“精密贵重仪器”的报废、降级、外借。

1、建立事故报告和报废、报损、降级管理制度。“精密贵重仪器”发生事故，要及时向教务处设备科报告，及时进行事故分析，查明原因并提出处理意见，属于责任事故，要追究责任。

2、需要报废、报损的“精密贵重仪器”。要严格按照《塔里木农垦大学关于仪器设备调剂、报废处理办法》进行处理。

3、长期使用自然磨损，其性能、精度等技术指标严重下降的“精密贵重仪器”，可申请降级，降为一般仪器设备使用。

4、“精密贵重仪器”一般不外借，特殊情况，需报教务处设备科，由教务处报主管校长审批。连续停机一年不用或管理不善的仪器设备，设备科应会同有关部门提出报告，经主管校长批准，予以调整使用。

七、建立“精密贵重仪器”管理的考核制度

l、考核的内容。对“精密贵重仪器”实行综合效益指标考核，考核的主要内容包括：仪器使用的有效机时数；接受科研任务；科研成果效益；人才培养效益；现有功能利用率；“精密贵重仪器”完好率；技术档案、管理制度及落实情况。

2、考核的办法。“精密贵重仪器”使用、管理的考核工作，由教务处组织进行。考核的办法是：年终由各院、所、中心按照规定的考核标准，自行检查和考核，然后教务处会同有关部门对各院所、中心上报的考核结果进行复查、抽查。

3、奖惩制度。在“精密贵重仪器”的购置、调试验收、运行、维护、技术开发、协作共用、培训人员、社会服务等方面做出突出成绩的集体和个人，学校将给予精神鼓励和物资奖励。对于使用效益不高，管理混乱的单位和个人，应进行严肃批评，限期整改。对于长期不发挥效益的仪器，要追究所属单位领导的责任。对于工作中失职或因责任事故造成损失的，追究当事人及技术负责人和管理负责人的责任。

为了促进对“精密贵重仪器”的使用和管理，教务处设备科要经常检查仪器设备使用、管理情况，要不断总结，交流经验，提高科学管理水平。结合实验室评比办法，对仪器设备管理好，保养维护好，功能开发好及使用效益高的单位给予表扬和奖励。

八、本办法发布之日起实行。

塔里木大学大型精密贵重仪器设备使用效益评估与奖励办法

校教字[2002]14号

大型精密贵重仪器设备(以下简称“精密贵重仪器”)是学校重要的办学资源，是学校教学、科研的基本物质条件。为了进一步管好、用好“精密贵重仪器”，提高“精密贵重仪器”利用率，实现“精密贵重仪器”的“专管共用”，提高使用效益，特制定本办法。

一、评估范围

(一)单价在人民币5万元(含5万元)以上的用于教学、科研的仪器设备。

(二)单台(件)价格不足5万元人民币，但属成套购置和配套使用、总价在人民币5万元(含5万元)以上、用于教学、科研的成套仪器设备。

二、评估内容

评估内容包括：机时利用、人才培养、科研成果、社会服务、功能利用与开发五个方面。

(一)机时利用：该项内容的考核以有效机时与定额机时之比表示，一个百分点为1分，满分为100分，权重系数为30％。

(二)人才培养：包括通过各种培训取得独立操作证书并经主管部门承认具有独立操作资格的人员数；在持证人员指导下能独立完成部分测试实验的人员数；进行教学演示实验的人员数。该项满分为100分，权重系数为20％。

(三)科研成果：指利用该设备的实验结论或利用该设备制成的样品而取得的科研成果或完成的学术论文。该项满分为100分，权重系数为25％。

(四)服务社会：指“精密贵重仪器”计划外对校内外有偿使用的情况。考虑到仪备价值等因素的差异，有偿服务收益率用收入÷设备原值衡量。每1％为O．5分，权重系数为20％。

(五)功能利用与开发：含原功能的利用率和本年度新功能增加数。该项满分为100分，权重系数为5％。

以上五项考核内容的具体计分办法，见附表。

三、评估办法

(一)仪器设备管理人员按要求认真填写《塔里木农垦大学大型精密贵重仪器设备使用效益评估表》，并确保数据真实、准确、有效(空项填零)。此表交学校设备主管部门，经核实无误后，确认最终得分。

(二)要严格按照数据审核办法(附件三)的要求，对照原始记录与相关材料，对实验室填报的数据逐一进行审核。

(三) “精密贵重仪器”使用效益评估标准分优秀、良好、合格、不合格四档。得分≥90为优秀；75≤得分<90为良好；60≤得分<75为合格；得分<60为不合格。

四、评估奖励

对“精密贵重仪器”使用率较高及管理措施落实较好的单位和技术人员、管理人员由学校颁发“精密贵重仪器”使用效益奖。每年9—10月份以机组为单位，由设备所在实验室牵头，根据设备运行和管理情况提出申请。对”精密贵重仪器”使用效益明显的单位，在实验室建设经费立项等方面将给予优先考虑。

具体程序：

(一)申报”设备效益奖”的机组均应认真填写《塔里木农垦大学大型精密贵重仪器设备使用效益奖申请表》及《塔里木农垦大学大型精密贵重仪器设备使用效益评价表》。

(二)申请表经实验室主任及院分管实验室工作的负责人审查签署意见后，会同评估表一并报教务处。

(三)评审内容主要包括上学年仪器设备人员配备、设备管理、机时利用、人才培养、应用成果、有偿使用、功能开发、设备完好率等情况。

(四)教务处聘请有关专家组成评审组，对各学院申报项目进行评审、检查，在充分听取有关方面意见后，确定获奖项目与获奖等级。

(五)教务处将评审结果报学校审批。

五、凡使用学校教育事业费、基建设备费、上级拨给的各种设备专款、用于购置设备的捐(赠)款购置的教学科研用仪器设备，均应按本办法进行投资效益评估。各单位使用本单位自筹资金、科研经费购置的仪器设备，可参照本办法进行效益评估。

六、本办法自发文之日起执行。

塔里木大学教学和科研仪器设备低值易耗品损坏丢失赔偿暂行规定

（1994年10月）

第一条  各单位仪器设备的损坏及实验物品的丢失，应由当事人填写仪器设备及实验物品报损单。由实验室管理人员和教研室负责人了解事故发生经过，报请系、部领导签署意见后，由设备科负责处理。

第二条  由于下列原因，发生责任事故，造成仪器设备和实验物品损失的应予赔偿：

1、不听从指导，不遵守操作规程。

2、不按照有关制度，未经批准擅自动用、拆、改仪器设备和实验物品。

3、尚未掌握操作技术和性能、使用方法、轻率动用仪器设备和实验物品。

4、工作失职、不负责任、教师指导错误或不及时，保管人员保管不当。

5、粗心大意，操作不慎。

6、大手大脚造成严重浪费。

以上各种情况损坏仪器设备而无法修复，按新旧程度折价赔偿，可修复者赔偿全部修理费。损坏玻璃仪器按原价60%赔偿。丢失仪器设备和实验物品，按原价赔偿。

第三条  由于下列原因，造成设备仪器和实验物品损失的可按具体情况酌情处理。

1、因工作需要而经常洗刷、移动易碎易坏的低值易耗品。

2、因为设备器材本身的缺陷，或实验操作本身的特殊性引起的损失。3、使用年久，接近损坏程度，在正常使用时发生的损坏和合理损耗。

3、经过批准，试用稀缺的仪器设备和实验材料，试行新的实验操作，检修仪器和设备虽然采取预防措施，经过主观努力仍未能避免的损失。

4、由于其客观原因造成的意外损失。

此规定自公布之日起执行。

仪 器 设 备 管 理 制 度

一、仪器设备是保证教学、科研顺利进行的物质条件。必须贯彻勤俭办学方针，树立为教学、科研服务的思想，加强仪器设备的管理，提高其使用效率。

二、管理人员要定期检查仪器设备，发现问题及时修理，消除一切不安全因素，防止人身和设备事故的发生。仪器设备使用完毕，要在确保安全的情况下，关闭电源，恢复到使用前的状态和位置，按规定填写使用记录。

三、实验室的仪器设备严禁任意拆改，凡因教学、科研需要或原设备精度降低，经改装确能提高精度可改装他用，必须按学校“仪器设备管理办法”中的有关规定办理审批手续。

四、实验室一般仪器设备的借用必须在不影响本单位正常工作的前提下方能进行洽借，其手续按学校有关规定执行，对精贵、稀缺仪器原则上不予借用，特殊情况必须经校领导批准。

五、仪器设备的使用要严格按照操作规程，杜绝违章、盲目操作。严禁随意移动，发现故障，及时采取措施，对重大事故要立即上报，及时解决。

六、仪器设备应保持帐、卡、物相符，设备管理人员应定期进行清点，发现问题及时查明原因，按有关规定处理。

七、凡精密贵重仪器设备必须有专人负责管理，并建立技术档案和制定操作规程，技术档案要认真填写，妥善保存。每次使用后须及时填写仪器设备使用记录。

八、仪器设备确已丧失效能并无修复价值的按报废处理。使用单位组织技术鉴定，符合报废规定的填写“教学科研仪器设备报废申请表”，由实验室与设备处组织专家和相关部门经鉴定后审批。单价在五万元以上须报省教委高教处备案。

九、未尽事宜，参照学校有关规定处理。

大型精密贵重仪器设备管理制度

- 为加强大型精密贵重仪器设备的管理，使其充分发挥作用，进一步提高使用效益，适应学校教学、科研工作发展的需要，按照教育部教高[2000]9号文件精神，特指定本管理制度。

- 大型精密贵重仪器设备的范围：

大型精密贵重仪器设备（以下简称贵重仪器设备）是指高精度、高价值及贵重、稀缺的教学、科研用仪器设备。单价（单台套价格）在人民币10万元（含）以上及贵重、稀缺的仪器设备为贵重仪器设备。

- 贵重仪器设备实行分级管理。大型、精密、贵重仪器设备由所在部门具体负责管理，由国资处负责对管理使用、维护保养、使用率、投资效益等进行定期考核。

- 贵重仪器设备，不论其经费来源如何，均属学校固定资产。通用的贵重仪器设备原则上要向全校开放使用。

- 凡购置贵重仪器设备必须由申请单位填写大型设备购置申请表（设备单台（套）价格大于10万的设备需要另外提供大型设备购置选型论证报告）。

- 贵重仪器设备的采购、订货、运输、保管、发放、安装、调试、验收等工作由国有资产处和院系共同负责，必要时由相关专业的教师或技术人员配合执行。

- 贵重仪器设备必须有专人管理。大型、精密、贵重仪器设备必须选派业务能力较强，经过培训的技术人员专人管理，负责指导操作，检查校验、维护保养等工作。其他人员必须先进行技术培训，经考核合格后，方可上机操作使用仪器。每台贵重仪器设备都要有安全操作规程或使用注意事项，并摆放在醒目位置，若擅自或违犯操作规程使用仪器，造成损坏或精度、性能下降，由使用人承担责任。

- 大型、精密、贵重仪器设备应做到精心维护，定期检修和检测，防止障碍性事故发生。若发生故障，专职技术人员不能排除，应及时报告实验室主任组织维修，填写使用记录及维修记录，详细记载使用及维修情况。

- 大型、精密、贵重仪器设备以“立足教学，服务科研”为原则，，并在完成教学和科研任务的前提下，要积极参加校际和地区协作，开展对外技术服务，按学院规定办理手续，收取费用。收费标准由设备占有单位根据设备原值、折旧年限、年额定机时、设备具体情况及市场行情确定。

- 贵重仪器设备的管理单位和管理人员，必须根据本科生和研究生的教学计划无条件优先保证教学任务的完成，并免收费用。

- 贵重仪器设备原则上不得借出及拆改解体使用。因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，须经设备所在单位同意，国有资产处同意并上报主管校长批准。

- 贵重仪器设备的使用和管理实行考核制度和奖惩制度。

  - 对半年内不调试，一年内不使用及利用率很低的贵重仪器设备，除查明原因，追究责任外，国有资产处有权对校拨经费购置的该类型设备进行调拨和作为积压物资处理。

  - 对造成贵重仪器设备严重损坏者，可根据情节轻重，依法追究当事人及负责人的责任。

- 大型、精密、贵重仪器设备报损报废的规定：

  - 凡因技术落后，主要部件或结构已经损坏，无零配件或维修费过高，确需报废的大型、精密、贵重仪器设备，要根据《国有资产处置暂行办法》的有关规定及时报损报废。

  - 凡需报损报废的大型、精密、贵重仪器设备由所属单位提交报废申请到国资处，由国资处组织有关专家进行技术鉴定，并提出技术鉴定报告和意见后，报主管校长审批。

  - 已同意报废的大型、精密、贵重仪器应由实践教学管理科统一处理，各部门未经许可不得自行拆卸和处理。

第三篇  国家、省部委有关文件

高等学校实验室工作规程

中华人民共和国国家教育委员会令

第20号

现发布《高等学校实验室工作规程》，自发布之日起施行。

主  任    李铁映

1992年6月27日

第一章  总  则

第一条 为了加强高等学校实验室的建设和管理，保障学校的教育质量和科学研究水平，提高办学效益，特制定本规程。

第二条  高等学校实验室（包括各种操作、训练室），是隶属学校或依托学校管理，从事实验教学或科学研究、生产试验、技术开发的教学或科研实体。

第三条  高等学校的实验室，必须努力贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；根据需要与可能，积极开展科学研究、生产试验和技术开发工作，为经济建设与社会发展服务。

第四条  实验室的建设，要从实际出发，统筹规划，合理设置。要做到建筑设施、仪器设备、技术队伍与科学管理协调发展，提高投资效益。

第二章  任  务

第五条  根据学校教学计划承担实验教学任务。实验室要完善实验指导书、实验教材等教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第六条  努力提高实验教学质量。实验室应当吸收科学和教学的新成果，更新实验内容，改革教学方法，通过实验培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

第七条  根据承担的科研任务，积极开展科学实验工作，努力提高实验技术，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第八条  实验室在保证完成教学或科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术交流活动。

第九条  完成仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，使仪器设备经常处于完好状态。开展实验装置的研究和自制工作。

第十条  严格执行实验室工作的各项规范，加强对工作人员的培训和管理。

第三章  建  设

第十一条  高等学校实验室的设置，应当具备以下基本条件：

（一）有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等项任务；

（二）有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境；

（三）有足够数量、配套的仪器设备；

（四）有合格的实验室主任和一定数量的专职工作人员；

（五）有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十二条  实验室建设、调整与撤销，必须经学校正式批准。依托在高等学校中的部门开放实验室、国家重点实验室的建设、调整与撤销，要经过学校的上级主管部门批准。

第十三条  实验室的建设与发展规划，要纳入学校及事业总体发展规划，要考虑环境、设施、仪器设备、人员结构、经费投入等综合配套因素，按照立项、论证、实施、监督、竣工、验收、效益考核等“项目管理”办法的程序，由学校或上级主管部门统一归口，全面规划。

第十四条  实验室的建设要按计划进行。其中，房舍、设施及大型设备要依据规划的方案纳入学校基本建设计划；一般仪器设备和运行、维修费要纳入学校财务计划；工作人员的配备与结构调整要纳入学校人事计划。

第十五条  实验室建设经费，要采取多渠道集资的办法。要从教育事业费、基建费、科研费、计划外收入、各种基金中划出一定比例用于实验室建设。凡利用实验室进行有偿服务的，都要将收入的一部分用于实验室建设。

第十六条  有条件的高等学校要积极申请筹建开放型的国家重点实验室、重点学科实验室或工程研究中心等实验室，以适应高科技发展和高层次人才培养的需要。

第十七条  高等学校应通过校际间联合，共同筹建专业实验室或中心实验室。也可以同厂矿企业、科研单位联合，或引进外资，利用国外先进技术设备，建立对外开放的实验室。

第十八条  凡具备法人条件的高等学校实验室，经有关部门的批准，可取得法人资格。

第四章  体  制

第十九条  高等学校实验室工作，由国家教育委员会归口管理。省、自治区、直辖市、国务院有关部委的教育主管部门负责本地区或本系统高等学校实验室工作。

第二十条  高等学校应有一名校（院）长主管全校实验室工作，并建立或确定主管实验室工作的行政机构（处、科）。该机构的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法令，结合实验室工作的实际，拟定本规程的实施办法；

（二）检查督促各实验室完成各项工作任务；

（三）组织制定和实施实验室建设规划和年度计划，归口拟定并审查仪器设备配备方案，负责分配实验室建设和仪器设备运行经费，并进行投资效益评估；

（四）完善实验室管理制度。包括：实验教学、科研、社会服务情况的审核评估制度；实验室工作人员的任用、管理制度；实验室在用物资的管理制度；经费使用制度等；

（五）主管实验室仪器设备、材料等物资，提高其使用效益；

（六）主管实验室队伍建设。与人事部门一起做好实验室人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级及职务评聘工作。

规模较大的高校，系一级也可设立相应的实验室管理岗位或机构。

第二十一条  高等学校实验室逐步实行以校、系管理为主的二级管理体制。规模较大、师资与技术力量较强的高校，也可实行校、系、教研室三级管理。

第二十二条  实验室实行主任负责制。高等学校实验室主任负责实验室的全面工作。

第二十三条  高等学校可根据需要设立实验室工作委员会，由主管校长，有关部门行政负责人和学术、技术、管理等方面的专家组成。对实验室建设、高档仪器设备布局及科学管理、人员培训等重大问题进行研究、咨询，提出建议。

第五章  管  理

第二十四条  实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境、切实加强实验室环境的监督和劳动保护工作。凡经技术安全和环境保护部门检查认定不合格的实验室，要停止使用，限期进行技术改造，落实管理工作。待重新通过检查合格后，才能投入使用。

第二十五条  实验室要严格遵守国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况。要经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产安全。

第二十六条  实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废水、废物，不得污染环境。

第二十七条  实验室仪器设备和材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校仪器设备管理办法》、《高等学校材料、低值易耗品管理办法》、《高等学校物资工作的若干规定》等有关法规、规章执行。

第二十八条  实验室所需要的实验动物，要按照国家科委发布的《实验动物管理条例》，以及各地实验动物管理委员会的具体规定，进行饲育、管理、检疫和使用。

第二十九条  重点高等学校综合性开放的分析测试中心等检测实验室，凡对外出具公证数据的，都要按照国家教委及国家技术监督局的规定，进行计量认证。计量认证工作先按高校隶属关系由上级主管部门组织对实验室验收合格后，部委所属院校的实验室，由国家教委与国家技术监督局组织进行计量认证；地方院校的实验室，由各地省级政府高校主管部门与计量行政部门负责计量认证。

第三十条  实验室要建立和健全岗位责任制。要定期对实验室工作人员的工作量和水平进行考核。

第三十一条  实验室要实行科学管理，完善各项管理规章制度。要采用计算机等现代化手段，对实验室的工作、人员、物资、经费、环境状态等信息进行记录、统计和分析，及时为学校或上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

第三十二条  要逐步建立高等学校实验室的评估制度。高等学校的各主管部门，可以按照实验室基本条件、实验室管理水平、实验室效益、实验室特色等方面的要求制定评估指标体系细则，对高等学校的实验室开展评估工作。评估结果作为确定各高等学校办学条件和水平的重要因素。

第六章  人  员

第三十三条  实验室主任要由具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的讲师（或工程师）以上人员担任。学校、系一级以及基础课的实验室，要由相应专业的副教授（或高级工程师）以上的的人员担任。

第三十四条  高等学校的实验室主任、副主任均由学校聘任或任命；国家部门或地区的实验室、实验中心的主任、副主任，由上级主管部门聘任或任命。

第三十五条  实验室主任的主要职责是：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

（二）领导并组织完成本规程第二章规定的实验室工作任务；

（三）搞好实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度；

（四） 领导本室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职实验室工作人员的培训及考核工作；

（五）负责本室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育；

（六）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

第三十六条  高等学校实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人。各类人员要有明确的职责分工。要各司其职，同时要做到团结协作，积极完成各项任务。

第三十七条  实验室工程技术人员与实验技术人员的编制，要参照在校学生数，不同类型学校实验教学、科研工作量及实验室仪器设备状况，合理折算后确定。有条件的学校可以试行流动编制。

第三十八条  对于在实验室中从事有害健康工种的工作人员，可参照国家教委（88）教备局字008号文件《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》，在严格考勤记录制度的基础上享受保健待遇。

第三十九条  实验室工作人员的岗位职责，由实验室主任根据学校的工作目标，按照国家对不同专业技术干部和工人职责的有关条例规定及实施细则具体确定。

第四十条  实验室各类人员的职务聘任、级别晋升工作，根据实验室的工作特点和本人的工作实绩，按照国家和学校的有关规定执行。

第四十一条  高等学校要定期开展实验室工作的检查、评比活动。对成绩显著的集体和个人要进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，进行批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第七章  附  则

第四十二条  各高等学校要根据本规程，结合本校实际情况，制定各项具体实施办法。

第四十三条  本规程自发布之日起执行。教育部一九八三年十二月十五日印发的《高等学校实验室工作暂行条例》即行失效。

教育部关于开展高等学校实验教学示范中心

建设和评审工作的通知

教高［2005］8号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），部属各高等学校：

为贯彻落实国务院批转教育部《2003－2007年教育振兴行动计划》和教育部第二次普通高等学校本科教学工作会议的精神，推动高等学校加强学生实践能力和创新能力的培养，加快实验教学改革和实验室建设，促进优质资源整合和共享，提升办学水平和教育质量，我部决定在高等学校实验教学中心建设的基础上，评审建立一批国家级实验教学示范中心，现就有关事项通知如下：

一、建设目标

实验教学示范中心的建设目标是：树立以学生为本，知识传授、能力培养、素质提高协调发展的教育理念和以能力培养为核心的实验教学观念，建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实验教学体系，建设满足现代实验教学需要的高素质实验教学队伍，建设仪器设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境，建立现代化的高效运行的管理机制，全面提高实验教学水平。为高等学校实验教学提供示范经验，带动高等学校实验室的建设和发展。

国家级实验教学示范中心采取学校自行建设、自主申请，省级教育行政部门选优推荐，教育部组织专家评审的方式产生。从2005年至2007年，分批建立100个左右国家级实验教学示范中心。各省、自治区、直辖市应建立省级实验教学示范中心，形成国家级、省级两级实验教学示范体系。

二、建设内容

实验教学示范中心应以培养学生实践能力、创新能力和提高教学质量为宗旨，以实验教学改革为核心，以实验资源开放共享为基础，以高素质实验教学队伍和完备的实验条件为保障，创新管理机制，全面提高实验教学水平和实验室使用效益。

国家级实验教学示范中心主要应具有：

1．先进的教育理念和实验教学观念

学校教育理念和教学指导思想先进，坚持传授知识、培养能力、提高素质协调发展，注重对学生探索精神、科学思维、实践能力、创新能力的培养。重视实验教学，从根本上改变实验教学依附于理论教学的传统观念，充分认识并落实实验教学在学校人才培养和教学工作中的地位，形成理论教学与实验教学统筹协调的理念和氛围。

2．先进的实验教学体系、内容和方法

从人才培养体系整体出发，建立以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接的科学系统的实验教学体系，与理论教学既有机结合又相对独立。实验教学内容与科研、工程、社会应用实践密切联系，形成良性互动，实现基础与前沿、经典与现代的有机结合。引入、集成信息技术等现代技术，改造传统的实验教学内容和实验技术方法，加强综合性、设计性、创新性实验。建立新型的适应学生能力培养、鼓励探索的多元实验考核方法和实验教学模式，推进学生自主学习、合作学习、研究性学习。

3．先进的实验教学队伍建设模式和组织结构

学校重视实验教学队伍建设，制定相应的政策，采取有效的措施，鼓励高水平教师投入实验教学工作。建设实验教学与理论教学队伍互通，教学、科研、技术兼容，核心骨干相对稳定，结构合理的实验教学团队。建立实验教学队伍知识、技术不断更新的科学有效的培养培训制度。形成一支由学术带头人或高水平教授负责，热爱实验教学，教育理念先进，学术水平高，教学科研能力强，实践经验丰富，熟悉实验技术，勇于创新的实验教学队伍。

4．先进的仪器设备配置思路和安全环境配置条件

仪器设备配置具有一定的前瞻性，品质精良，组合优化，数量充足，满足综合性、设计性、创新性等现代实验教学的要求。实验室环境、安全、环保符合国家规范，设计人性化，具备信息化、网络化、智能化条件，运行维护保障措施得力，适应开放管理和学生自主学习的需要。

5．先进的实验室建设模式和管理体制

依据学校和学科的特点，整合分散建设、分散管理的实验室和实验教学资源，建设面向多学科、多专业的实验教学中心。理顺实验教学中心的管理体制，实行中心主任负责制，统筹安排、调配、使用实验教学资源和相关教育资源，实现优质资源共享。

6．先进的运行机制和管理方式

建立网络化的实验教学和实验室管理信息平台，实现网上辅助教学和网络化、智能化管理。建立有利于激励学生学习和提高学生能力的有效管理机制，创造学生自主实验、个性化学习的实验环境。建立实验教学的科学评价机制，引导教师积极改革创新。建立实验教学开放运行的政策、经费、人事等保障机制，完善实验教学质量保证体系。

7．显著的实验教学效果

实验教学效果显著，成果丰富，受益面广，具有示范辐射效应。学生实验兴趣浓厚，积极主动，自主学习能力、实践能力、创新能力明显提高，实验创新成果丰富。

8．显明的特色

根据学校的办学定位和人才培养目标，结合实际，积极创新，特色显明。

三、国家级实验教学示范中心的评审

（一）评审范围

国家级实验教学示范中心评审面向全国各类本科院校，一般应是承担多学科、多专业实验教学任务的公共基础实验教学中心、学科大类基础实验教学中心和学科综合实验中心,重点是受益面大、影响面宽的基础实验教学中心。以物理、化学、生物、力学、机械、电子、计算机、医学、经济管理、传媒、综合性工程训练中心等学科和类型为主。

（二）申报要求

1．申报条件。申报国家级实验教学示范中心，应为高等学校校、院级管理的实验教学中心，教学覆盖面广，形成规模化的实验教学环境，具备网上开放教学、开放管理的条件，具有高水平教授负责、组合优化的实验教学团队,教学效果突出。

2．申报程序。国家级实验教学示范中心的申报，由学校向学校所在地省级教育行政部门提出申请，经省、自治区、直辖市教育行政部门组织专家评选汇总后，统一向教育部申报。

3．申报材料。国家级实验教学示范中心申报材料包括申请书和相关支持材料（如实验教学中心录像，典型教学案例录像，典型教材样本、多媒体课件等）。

（三）评审方式

1．评审方式。教育部根据不同学科、不同类型实验教学中心申报的情况，组织专家采取网络评议、集中评审、学校答辩、现场考察等不同方法相结合的方式进行评审。

2．受理机构。国家级实验教学示范中心申报受理、组织评审和年度评审工作的具体部署由教育部高等教育司负责。

四、国家级实验教学示范中心的设立

通过教育部组织评审的高等学校实验教学中心，经网上公示后，授予“国家级实验教学示范中心”称号，予以公布。国家级实验教学示范中心应上网展示主要内容，承担相应的培训，宣传推广经验，扩大受益面，充分发挥其在全国范围的示范辐射作用。

国家级实验教学示范中心每五年进行复审。其间，实行年度报告上网公布，并视情况进行中期检查或抽查。对不合格者将取消“国家级实验教学示范中心”称号。

各省、自治区、直辖市教育行政部门和高等学校要高度重视这项工作，根据本通知精神和本地区、本学校的实际情况，科学规划，加大投入，加强领导，精心组织，尽快启动实验教学示范中心的建设和评审工作。

二○○五年五月十二日

高等学校仪器设备管理办法

（2000年3月21日） 教高[2000]9号

第一章  总 则

第一条 为了加强对高等学校仪器设备的管理，提高其使用效益，根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校实验室工作规程》的有关规定，制定本办法。

第二条 学校的仪器设备均为学校的财产。仪器设备根据价格、性能等因素分别确定为部、省、  校、院、系级管理。

学校要在统一领导、归口分级管理和管用结合的原则下，由一位校（院）长分管仪器设备工作，并结合具体情况，确定学校仪器设备的管理体制，明确机构和职责。对各种渠道购置、经营或非经营型的仪器设备按照统一规定进行管理，特别应做好贵重仪器设备的管理工作。

第三条 学校配备仪器设备要实行优化配置的原则，根据本校的实际，制定仪器设备申请、审批、购置、验收、使用、维护、维修等管理制度，实行岗位责任制，充分发挥仪器设备的使用效益。

第四条 学校采购仪器设备，要力争做到优质低价，防止伪劣产品进入学校。进口仪器设备，到货后要在索赔期内完成验收工作，不合格的及时提出索赔。购置的仪器设备，经校级主管设备的部门入帐后，财务部门方可予以报销，做到仪器设备帐物相符。仪器设备管理范围的价格起点与财政部规定的固定资产价格起点一致。

第五条 学校仪器设备的管理，应充分挖掘现有仪器设备潜力，重视维护维修、功能开发、改造升级、延长寿命的工作。积极鼓励自制新型教学、科研仪器设备，并经技术鉴定合格后登记。

仪器设备在使用中应保持完好，做到合理流动、资源共享。杜绝闲置浪费、公物私化。

仪器设备的调拨、报废必须按照有关规定，经技术鉴定和主管部门审批（备案）。有关收入按学校财务管理规定执行。

第六条 学校要对仪器设备的资料建立档案，实施计算机管理。对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况，经常进行分析、研究和汇总，并按规定上报各类统计数据。

学校应加强校内、外网络资源建设，实现各类数据网上传输，充分利用现代化手段对仪器设备实施科学化管理。

第七条 学校应重视仪器设备工作人员队伍的建设，要根据实际工作情况，制定从业人员专业知识及技术能力的培训、考核和技术等级晋升办法。对于在实验教学、实验技术研究与开发等方面取得的成果应予以承认和奖励。

第二章   贵重仪器设备的购置

第八条 单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备为贵重仪器设备。

第九条 教育部所管的贵重仪器设备范围：

1.单价在人民币40万元（含）以上的仪器设备；

2.单台（件）价格不足40万元，但属于成套购置和需配套使用的，人民币40万元（含）以上的成套仪器设备；

3.单价不足人民币40万元，但属于国外引进、教育部根据国家有关部门规定明确为贵重、稀缺的仪器设备。

4.各省级教育行政部门和各高等学校可根据实际情况，明确各自所管贵重仪器设备的范围。

第十条 高等学校应根据教育事业和学科的发展规划合理购置贵重仪器设备。购置贵重仪器设备应履行下列程序： 
　　1.购置仪器设备的可行性论证报告

(1)仪器对本校、本地区工作任务的必要性及工作量预测分析（属于更新的仪器设备要提供原仪器设备发挥效益的情况）；

(2)所购仪器设备的先进性和适用性，包括仪器设备适用学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；

(3)欲购仪器设备附件、零配件、软件配套经费及购后每年所需不低于购置费6%的运行维修费的落实情况；

(4)仪器设备工作人员的配备情况；

(5)安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

(6)校内外共用方案；

(7)效益预测及风险分析。

2.购置仪器设备的审批

(1)学校申请单位提交可行性论证报告；

(2)学校主管部门组织相关学科专家及有关人员对可行性报告进行论证，并提出审核意见；

(3)主管校（院）长审批；

(4)教育部及省级教育行政部门所管的仪器设备，教育部及省级教育行政部门根据需要组织同行专家进行评审。 

第十一条 高等学校要建立切实可行的仪器设备购置和监督机制，实施公开招标或集团采购等方式，在节约学校经费的同时确保所购仪器设备的质量。

第三章 贵重仪器设备的使用和管理

第十二条 各校购置仪器设备，要选择能明确完善仪器设备安装、调试、验收、索赔、保修，并能随时提供零配件的公司或厂家，保证所购仪器设备符合所需要的技术指标，并在验收合格后，能在可用期内正常运转。

第十三条 仪器设备要逐台建立技术档案，要有使用、维修等记录。要按照国家技术监督局有关规定，定期对仪器设备的性能、指标进行校检和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。　　
　　第十四条 高等学校仪器设备要实行专管共用、资源共享。尽量使用外单位已有的仪器设备，避免出现区域性仪器设备的重复购置。学校仪器设备在完成本校教学、科研任务的同时，要开展校内、校际和跨部门的咨询、培训、分析测试等协作服务工作，努力提高仪器设备的使用率。
　　第十五条 高等学校应根据仪器设备的使用情况制定收费标准。

学校对内教学使用仪器设备不得收费，科研使用仪器设备可适当收取机时费。学校仪器设备对外服务应按规定收取机时费，所收经费由学校财务部门统一管理，并根据学校、省级、国家级主管部门有关规定将其中大部分经费返还有关实验室用于补偿仪器设备的运行、消耗、维护、维修及支付必要的劳务费用。　　
　　第十六条 仪器设备一般不准拆改和分解使用。确因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，应经学校主管设备的部门批准。　　
　　第十七条 学校要积极培训能独立操作仪器设备的人员，并加强管理，实行"持证上机制"，避免仪器设备的损坏。

仪器设备配备人员的数量和结构层次，应以能保证仪器设备的正常运转和充分发挥效益为原则。

仪器设备的使用、维修、管理人员必须经过培训和考核，并建立相应的岗位责任制和管理办法。

第四章 贵重仪器设备的报损和报废

第十八条 因技术落后、损坏、无零配件或维修费过高确需报废的仪器设备，要根据《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》的有关规定及时报损报废。

1.学校仪器设备所属单位提交报废申

2.学校主管部门组织有关专家审议，提出技术鉴定报告和意见；

3.报主管校（院）长审批；

4.根据国家有关规定报主管部门审批或备案。

第十九条 报废仪器设备收回的残值，应根据《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度（试行）》的有关规定，纳入学校年度设备经费。

第五章 贵重仪器设备的考核与奖

第二十条 高等学校仪器设备的使用和管理要实行考核制度。

1.每年年终，由学校院、系（所、中心）按照《高等学校贵重仪器设备效益年度评价表》，对部管仪器设备自行考核，对校管仪器设备的考核范围和内容可做适当调整；

2.学校主管部门组织检查、核实，并向全校公布；

3.教育部每年公布部管仪器设备（03类）使用情况，并适时组织检查和评估工作；

4.省级教育行政部门根据以上原则自行制定检查所管仪器设备使用情况的范围、内容和办法。
　　第二十一条 高等学校仪器设备的使用和管理要实行奖惩制度。对在申请购置、使用管理、维护维修、技术改造、报损报废等工作中作出突出成绩的机组和个人，学校应及时予以奖励；对严重失职者要根据情节轻重，依法追究当事人及负责人的责任。

第六章  附 则

第二十二条 各省级教育行政部门、高等学校应根据本办法，结合本地区、学校的实际情况，制定仪器设备的管理办法。
　　第二十三条 属于财政部规定固定资产起点线以下的，属高等学校材料、低值、易耗品的管理工作，各高校可根据有关文件精神，结合当前实际状况，自行制定管理办法。其中对于学校化学危险品的管理工作，要严格按照《关于加强高等学校实验室危险品管理工作的通知》文件要求进行管理。
　　第二十四条 本办法自2000年4月1日起开始施行，1984年制定的《高等学校仪器设备管理办法》同时废止。

普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定

第一章 总  则

第一条 为了加强高等学校管理，维护正常的教学和生活秩序，保障学生人身和财物的安全，促进身心健康发展，特制定本暂行规定。

第二条 高等学校学生安全教育及管理的主要任务是，宣传、贯彻国家有关安全管理工作的方针、政策、法律、法规，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，引导学生健康成长。

第三条 高等学校学生安全教育及管理，要以预防为主，本着保护学生、教育先行、明确责任、教管结合、实事求是、妥善处理的原则，做好教育、管理和处理工作。

第四条 本暂行规定所称学生指在普通高等学校学习取得学籍的全日制学生，即按国家任务、用人单位委托培养、自费三种计划形式录取的学生。

第二章 安全教育

第五条 高等学校应将对学生进行安全教育作为一项经常性工作，列入学校工作的重要议事日程，加强领导。学校各部门和有关群众团体或组织要相互配合，积极开展安全教育，普及安全知识，增强学生的安全意识和法制观念，提高防范能力。

第六条 学生安全教育应根据不同专业及青年学生的特点，从学生入学到毕业，在各种教学活动和日常生活中，特别是节假日前适时进行，并善于利用发生的安全事故教育学生，防患于未然。学校应根据环境、季节及有关规律进行防盗、防火、防特、防病、防事故等方面的教育，并使之经常化、制度化。

第七条 高等学校对学生进行安全教育须注重心理疏导，加强思想政治工作，教育学生注意保持健康的心理状态，帮助学生克服因各种原因造成的心理障碍，把事故消除在萌芽状态。

第三章 安全管理

第八条 高等学校要做好学生日常安全管理工作，加强安全防范，建立和健全规章制度，严格管理。学校要把安全教育及管理工作纳入领导任期的责任目标，落实到年级、班主任。学校应由一名校领导主要负责。

第九条 高等学校应确定学生安全教育及管理工作的主管部门，明确其职责，具体组织实施安全教育及其管理工作，各有关部门应分工协作，积极配合。

第十条 全体教职工要从关心学生、爱护学生出发，树立安全思想，努力做好本职工作和改善环境与条件，保护学生人身和财产安全。

第十一条 学生发生意外事故以及学生要求保护人身或财物安全等情况时，学校应迅速采取有效措施。

第十二条 学生必须严格遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，注意自身的人身和财物安全，防止各种事故的发生。

第十三条 学生在日常教学及各项活动中，应遵守纪律和有关规定，听从指导，服从管理；在公共场所，要遵守社会公德，增强安全防范意识，提高自我保护能力。

第十四条 学生组织集体课外活动，须经学校同意，按学校规定进行。学校须认真进行安全审查，条件不具备时不得批准。

第十五条 学生应严格遵守宿舍管理的规定，自觉维护宿舍的安全与卫生，提高自我管理能力。

第十六条 发现刑事、治安案件或交通、灾害等事故，在场学生应保护现场，及时报告学校或公安部门并协助处理。在学校范围内的，学校应迅速采取措施，控制事态发展，减轻伤害和损失。

第四章 事故处理

第十七条 学生人身和财产发生一般伤害后，学校要及时调查处理，根据当事人或他人的过错，责令其赔偿损失，并给予批评教育或相应的行政、纪律处分。在校园内，发生学生非正常死亡、重伤或被窃、失火等造成财产重大损失事故后，学校应迅速采取措施进行抢救、保护现场，同时加强思想政治工作，稳定情绪，恢复秩序，并协同地方有关部门妥善处理。

第十八条 学校对事故调查后认为涉及追究刑事责任的，要及时与公安部门联系，协助调查处理。重大事故学校有关领导应亲自参与调查工作，并认真研究调查报告，及时处理。

第十九条 在安全管理或事故处理过程中，学校认为有必要需搜查学生住处，须报请公安部门依法进行。调查处理案件中要以事实为依据，不得逼供或诱供。

第二十条 重大事故发生后，学校应在一天内向所在省、直辖市、自治区有关主管部门报告。并及时通知学生家长。事故处理结束后一周内书面报告有关主管部门。

第二十一条 学生在教学、实习过程与日常生活中，因学校或有关单位责任发生死亡、重伤或残疾，由学校或有关单位承担责任，做好处现乃善后丁代一在教学、实习过程与日常生活中，学生因不遵守纪律或不按要求活动而发生意外事故，学校不承担责任。

第二十二条 因忽视安全生产、管理不善；工作不负责任，违章指挥；玩忽职守，徇私舞弊等对学生造成严重的人身、财物损害的，由其所在单位或上级主管部门，视具体情况对有关责任人员分别给予责令检查、赔偿损失、行政处分，直到依法追究刑事责任。

第二十三条 学生未经批准擅自离校不归发生意外事故的，学校不承担责任。对擅自离校不归，学校不知去向的学生，学校应及时寻找并报告当地公安部门，及时通知学生家长。半月不归且未说明原因者，学校可张榜公布，按自动退学除名。

第二十四条 学生假期或办理离校手续后发生意外事故的，学校不承担责任。

第二十五条 在校内正常生活及由学校在校外组织的活动中，由于不能避免的原因或自然灾害而发生的事故，由学校视具体情况处理。

第二十六条 有条件的高等学校可为学生办理人身保险。

第二十七条 凡经学校指定的专业医院确诊为精神病、颠痫病患者的学生，应予退学，由其监护人负责领回。学生及其监护人不得无理纠缠，扰乱学校教学、生活秩序。

第二十八条 因事故伤残的学生，经治疗后病情稳定，学校认为生活能自理，能坚持在校学习，可留校继续学习；不能坚持在校学习者，应予退学，由学校按其实际学习年限发给肄业证书，并根据事故性质和伤残程度一次性给予适当经济补助。退学学生监护人所在地，当地民政等有关部门应协助做好接收、落户等工作，由当地劳动部门按国家关于残疾人劳动就业有关规定安置。

第二十九条 学生因病死亡和责任不由学校承担的意外死亡，学校不承担丧葬费。如家庭确有困难者，学校可酌情予以一次性经济补助。

第三十条 因责任不在本人的意外死亡学生，由学校或有关单位参照国家关于事业职工死亡丧葬有关规定处理，负担丧葬费的全部，学校可一次性给予适当经济补助。无论何种情况（事故）给予的经济补助，一般不超过国家规定的学生在校期间（以四年计）的平均奖学金数。凡是事故责任由学校以外的其他单位、个人承担的，学校不再给予经济补助。

第三十一条 因保护国家财产和他人人身安全，见义勇为而致残或英勇牺牲的学生，学校应报请所在省、自治区、直法市人民政府授予荣誉称号，并给予相应的待遇。

第三十二条 对事故处理不服或持有异议者，可向学校或学校上一级部门申诉，或者依法向人民法院提起民事诉讼。

第五章 附则

第三十三条 普通高等学校研究生事故处理，参照本办法执行。

第三十四条 本暂行规定结合《普通高等学校学生管理规定人《高等学校校园秩序管理若干规定》试行。

第三十五条 各省、自治区、直辖市教育行政部门和各高等学校可根据本暂行规定制定实施细则。

第三十六条 本暂行规定由国家教育委员会解释。

第三十七条 本暂行规定自发布之日起施行。

国家教育委员会

一九九二年六月一日